附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **拟用产品名称** | **规格型号** | **计量单位** | **功能技术要求** |
| 1 | 隐球菌夹馍多糖检测试剂盒（胶体金法） | 各规格型号 | 人份 | 1.使用胶体金的方法，能够检测血清和脑脊液样本中隐球菌夹馍多糖 2.产品需要有质控线和检测线 |
| 2 | CAPILLARYS PROTEIN(E) 6试剂盒 | 各规格型号 | 盒 | 配套全自动毛细管电泳仪，设备型号CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING使用 |
| 3 | 真菌荧光染色液（酶联荧光法） | 各规格型号 | 盒 | 1.能够对真菌进行特异性的荧光染色。 2.荧光波长340-380nm。3.酶联荧光法染色。4.试剂能够常温保存。 |
| 4 | 次氯酸钠消毒液 | 各规格型号 | 桶 | 血透机日常消毒，有效氯含量50±7.5g/L |
| 5 | 温灸仪ZWA配套冷敷贴 | 各规格型号 | 贴 |  |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 各规格型号 | 个 | 半透明轴转式 |
| 7 | 黏胶祛除剂 | 各规格型号 | 支 |  |
| 8 | 自动弹力线痔疮套扎吻合器 | 各规格型号 | 把 | 弹力线套扎，同一层面可多点套扎 |
| 9 | 透气胶带 | 各规格型号 | 贴 | 白网孔内圈11\*18cm方形 |
| 10 | 透气胶带 | 各规格型号 | 贴 | 白网孔内圈15\*20cm方形 |
| 11 | 咬口 | 各规格型号 | 个 | 1.用质地柔软的进口医用弹性体制成 2.结构设计具有保护、固定导管。 3.双通道设计，固定气管导管同时，方便吸痰。 4.唇保护片，避免胶带直接与双唇接触，保护双唇。 |
| 12 | 卡帕奇超长程心电贴 | 各规格型号 | 个 | 有心电监护的功能，同时还具有动态心电图的功能，用于心律失常病人的筛查和检测 |
| 13 | 压力微导管 | 各规格型号 | 条 | 冠状动脉血流储备分数（FFR）测量患者冠脉病变血管的压力，从而识别并精准定位功能性缺血和需要干预的血管或病变。 |
| 14 | 切割球囊系统 | 各规格型号 | 套 | 1.分段式微刀片设计 2．球囊配以亲水涂层 3．采用短头端锥形设计 |
| 15 | 一次性使用超声水囊 | 各规格型号 | 个 | 配套富士7000超声内镜使用 |
| 16 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 各规格型号 | 根 |  |
| 17 | 微导管 | 各规格型号 | 条 | 1、1.5mm钝锥形头端设计2、不锈钢管体设计 3、硬度渐变的管体设计 4、螺旋形导管座设计 |
| 18 | 血栓吸引导管 | 各规格型号 | 根 | 1、稳定的抽吸性能，管体无金属编织 2、线腔长度1cm 3、采用可拆卸芯线，采用带锁注射器 |
| 19 | 一次性使用介入手术器械包-Y型连接器套装 | 各规格型号 | 根 |  |
| 20 | 球囊扩张压力泵 | 各规格型号 | 根 |  |
| 21 | 造影导管（Tempoaqua） | 各规格型号 | 根 | 带有亲水涂层，导管头端带有显影标记点，术中能清晰的看到导管定位 |
| 22 | 干预螺钉 | 各规格型号 | 个 | 用于交叉韧带损伤的修复重建 |
| 23 | 同种异体骨修复材料 | 各规格型号 | 盒 | 用于骨缺损修复 |
| 24 | 电动脉冲冲洗器 | 各规格型号 | 个 | 用于开放性伤口清洁，关节置换冲洗。 |
| 25 | 负压封闭引流敷料管路套装 | 各规格型号 | 盒 | 用于开放性伤口、感染伤口的负压引流。 |
| 26 | 一次性射频等离子手术电极 | 各规格型号 | 个 | 用于关节镜手术软组织低温下消融、切割、凝血 |
| 27 | 带袢钛板 | 各规格型号 | 个 | 用于交叉韧带重建肌腱移植物的固定 |
| 28 | 聚醚醚酮钉鞘固定系统 | 各规格型号 | 个 | 用于重建前十字韧带的固定 |
| 29 | 带线锚钉 | 各规格型号 | 枚 | 用于将缝线固定于骨中将软组织与骨重新连接。 |
| 30 | 半月板修复系统 | 各规格型号 | 个 | 用于内窥镜下对于半月板的缝合固定。 |
| 31 | 前交叉韧带固定针系统rigidfix cuver | 各规格型号 | 个 |  |
| 32 | 组合式外固定支架 | 各规格型号 | 个 | 用于开放性骨折,和需要牵引固定的骨折。 |
| 33 | 金属髓内针-钛合金 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 34 | 5.0 锁定型金属接骨螺钉 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 35 | 4.0 锁定型金属接骨螺钉 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 36 | 3.5 锁定型金属接骨螺钉 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 37 | 2.7 锁定型金属接骨螺钉 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 38 | 2.0 锁定型金属接骨螺钉 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 39 | 金属接骨螺钉 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 40 | 7.3 加压螺旋钉-钛合金 | 各规格型号 | 枚 | 用于股骨颈骨折固定。 |
| 41 | 6.5 加压螺旋钉-钛合金 | 各规格型号 | 枚 | 用于人体骨骼创伤骨折端连接固定 |
| 42 | 4.5 加压螺旋钉-钛合金 | 各规格型号 | 枚 | 用于人体骨骼创伤骨折端连接固定 |
| 43 | 4.0 加压螺旋钉-钛合金 | 各规格型号 | 枚 | 用于人体骨骼创伤骨折端连接固定 |
| 44 | 3.5 加压螺旋钉-钛合金 | 各规格型号 | 枚 | 用于人体骨骼创伤骨折端连接固定 |
| 45 | 锁钉 直径5.0 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 46 | 锁钉 直径3.5 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 47 | 刀片钉 | 各规格型号 | 枚 |  |
| 48 | 胫骨交锁髓内钉 | 各规格型号 | 个 | 用于胫骨闭合复位内固定的骨折固定。 |
| 49 | 股骨重建型交锁髓内钉 | 各规格型号 | 个 | 用于股骨闭合复位内固定的骨折固定。 |
| 50 | 股骨髁上倒置交锁髓内钉 | 各规格型号 | 个 | 用于股骨闭合复位内固定的骨折固定。 |
| 51 | 股骨伽玛型交锁髓内钉 | 各规格型号 | 个 | 用于股骨闭合复位内固定的骨折固定。 |
| 52 | 肱骨交锁髓内钉-钛合金 | 各规格型号 | 个 | 用于肱骨闭合复位内固定的骨折固定。 |
| 53 | 跟骨钢板Ⅲ型 | 各规格型号 | 块 | 用于跟骨骨折服务内固定。 |
| 54 | 腓骨远端Ⅱ型 | 各规格型号 | 块 | 用于腓骨骨折复位内固定。 |
| 55 | 胫骨远端内侧Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨骨折复位内固定。 |
| 56 | 胫骨远端外侧Ⅱ型 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨远端骨折复位内固定 |
| 57 | 限制型胫骨 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨干骨折切开复位内固定。 |
| 58 | T型钢板Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨平台骨折复位内固定的合适骨折固定物。 |
| 59 | L型钢板Ⅱ型 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨平台骨折切开复位内固定的骨折固定物。 |
| 60 | 胫骨近端内侧 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨平台内侧骨折复位的内固定物。 |
| 61 | 胫骨平台外侧Ⅱ型 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨平台外侧骨折复位内固定物的材料。 |
| 62 | 胫骨钢板Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨平台骨折。 |
| 63 | 股骨远端外侧Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于股骨远端骨折切开复位内固定。 |
| 64 | 限制型股骨 | 各规格型号 | 块 | 用于股骨干骨折切开复位内固定的内固定物。 |
| 65 | 股骨近端髁Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于股骨近端骨折复位的内固定物。 |
| 66 | 股骨钢板Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于股骨骨折复位内固定的内固定物。 |
| 67 | 骨盆钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于骨盆骨折切开复位内固定。 |
| 68 | 掌骨直型Ⅱ型 | 各规格型号 | 块 | 用于掌骨骨折切开复位内固定。 |
| 69 | 微型T型钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于各种小骨块骨折复位内固定。 |
| 70 | 掌骨L型Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于掌骨骨折切开复位内固定。 |
| 71 | 掌骨T型I型 | 各规格型号 | 块 | 用于骨折切开复位内固定。 |
| 72 | 指骨直型Ⅱ型 | 各规格型号 | 块 | 用于指骨骨折内固定。 |
| 73 | 指骨L型Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于指骨骨折切开复位内固定。 |
| 74 | 指骨T型Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于指骨骨折内固定。 |
| 75 | 小T型弯-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于关节处小骨折块复位内固定。 |
| 76 | 小T型斜-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于桡骨远端骨折内固定。 |
| 77 | 桡骨远端掌侧Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于桡骨远端骨折切开复位内固定。 |
| 78 | 桡骨远端背侧Ⅵ型 | 各规格型号 | 块 | 用于桡骨远端骨折复位内固定。 |
| 79 | 1/3圆钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于小骨块骨折固定 |
| 80 | Gryphon PEEK 预置结带线锚钉 | 各规格型号 | 枚 | 用于将缝线固定于骨中将软组织与骨重新连接。 |
| 81 | 骨牵引针 | 各规格型号 | 枚 | 用于开放性骨折的零时固定，闭合骨折固定。 |
| 82 | 鹰嘴钢板Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于尺骨鹰嘴骨折复位内固定，能很好的将骨折块固定。 |
| 83 | 尺骨近端钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于尺骨近端骨折复位内固定。 |
| 84 | 尺桡骨钢板Ⅱ型 | 各规格型号 | 块 | 用于尺骨骨折复位内固定，具有良好的牢固性。 |
| 85 | 桡骨钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于桡骨远端骨折复位内固定。 |
| 86 | 重建型钢板Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于各种小骨块，骨干的骨折复位内固定。 |
| 87 | 肱骨远端内侧Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于肱骨远端内侧切口来复位肱骨远端骨折。 |
| 88 | 肱骨远端外侧Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于肱骨远端骨折外侧切口复位骨折的内固定材料。 |
| 89 | 肱骨远端外侧Y型 | 各规格型号 | 块 | 用于肱骨远端骨折。 |
| 90 | 肱骨钢板Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于肱骨近端骨折切开复位内固定。 |
| 91 | 肩锁钩Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于肩锁关节脱位切开复位内固定。 |
| 92 | 锁骨远端Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于锁骨远端骨折切开复位内固定。 |
| 93 | S型锁骨Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于锁骨骨折切开复位内固定。 |
| 94 | 跟骨I型-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于跟骨骨折切开复位内固定。 |
| 95 | 胫骨远端内侧钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨远端骨折内侧切口复位胫骨远端骨折。 |
| 96 | 胫骨远端外侧重建型-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨远端骨折外侧切口。 |
| 97 | 胫骨近端外侧-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨近端骨折外侧切口复位骨折内固定。 |
| 98 | 髌骨爪型 | 各规格型号 | 块 | 用于髌骨骨折切开复位内固定。 |
| 99 | 股骨髁支持Ⅱ型-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于股骨远端骨折外侧切口来复位骨折。 |
| 100 | 匙型钢板Ⅰ型 | 各规格型号 | 块 | 用于胫骨远端外侧骨折切开复位内固定。 |
| 101 | 股骨近端髁-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于股骨近端骨折切开复位内固定。 |
| 102 | 骨盆弧形-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于骨盆骨折切开复位内固定。 |
| 103 | 指掌骨L型Ⅱ型-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于指掌骨骨折切开复位内固定。 |
| 104 | 指掌骨T型Ⅱ型-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于指掌骨骨折切开复位内固定 |
| 105 | 桡骨钢板-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于桡骨远端骨折切开复位内固定。 |
| 106 | 重建型钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于小骨块，骨干骨折切开复位内固定 |
| 107 | 尺桡骨钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于尺桡骨骨折切开复位内固定。 |
| 108 | 鹰嘴钩重建型-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定。 |
| 109 | 肱骨远端内侧-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于肱骨远端骨折切开复位内固定 |
| 110 | 肱骨远端外侧-纯钛 | 各规格型号 | 块 | 用于肱骨远端外侧骨折切开复位内固定。 |
| 111 | 肱骨干接骨板 | 各规格型号 | 块 | 用于肱骨干骨折切开复位内固定。 |
| 112 | 肱骨髁钢板 | 各规格型号 | 块 | 用于肱骨近端骨折切开复位内固定。 |
| 113 | 锁骨钩Ⅱ型 | 各规格型号 | 块 | 用于肩锁关节脱位切开复位内固定。 |
| 114 | S型锁骨 | 各规格型号 | 块 | 用于锁骨骨折切开复位内固定。 |
| 115 | 骨水泥搅拌器 | 各规格型号 | 个 | 用于关节置换骨水泥搅拌调制。 |
| 116 | 人工髋关节假体 髋臼螺钉 | 各规格型号 | 个 | 用于将髋臼杯更牢固的固定在髋臼上。 |
| 117 | 髋关节假体 股骨头(钴铬钼+PE) | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换。 |
| 118 | 人工髋关节假体 球头 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换。 |
| 119 | 髋关节假体 球头(钴铬钼) | 各规格型号 | 个 | 用于人工髋关节置换手术。 |
| 120 | 髋关节假体组件-陶瓷股骨头 | 各规格型号 | 个 | 用于全髋关节置换手术。 |
| 121 | 髋关节假体(非骨水泥型)-髋臼内衬 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 122 | 人工髋关节假体 髋臼内衬 | 各规格型号 | 个 | 用于人工髋关节置换手术。 |
| 123 | 人工髋关节假体 髋臼外杯 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 124 | 髋关节假体 股骨柄(钛合金) | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 125 | 人工髋关节假体 股骨柄（水晶柄） | 各规格型号 | 个 | 用于人工髋关节置换手术 |
| 126 | 膝关节假体 股骨髁假体 | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换股骨部分。 |
| 127 | 膝关节假体 胫骨平台假体 | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换手术中的胫骨部分置换。 |
| 128 | 膝关节假体 半月板衬垫 | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换半月板部分置换。 |
| 129 | 髋关节假体-金属头 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 130 | 髋关节陶瓷球头 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 131 | 髋关节假体-双极头 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 132 | Combicup 髋臼螺钉 | 各规格型号 | 个 | 用于将Combicup 髋臼杯固定于髋臼上。 |
| 133 | 髋关节假体-髋臼内杯 | 各规格型号 | 个 | 用于人工髋关节置换手术。 |
| 134 | Combicup 内衬陶瓷 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 135 | Combicup PF外杯 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术使用。 |
| 136 | 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 137 | 膝关节半月板假体 | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换手术。 |
| 138 | 膝关节假体 | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节假体置换。 |
| 139 | 单髁膝关节系统 | 各规格型号 | 个 | 用于膝关节部分置换手术。 |
| 140 | 全膝关节置换系统 Attune Total Knee System | 各规格型号 | 个 | 用于膝关节置换手术中髌骨置换手术。 |
| 141 | 全膝关节置换系统 Attune Total Knee System | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换手术半月板置换。 |
| 142 | 全膝关节置换系统 Attune Total Knee System | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换手术中胫骨部分置换。 |
| 143 | 全膝关节置换系统 Attune Total Knee System | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换手术中股骨部分置换。 |
| 144 | 全膝置换系统 Attune Total Knee System | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换手术。 |
| 145 | 全膝关节置换系统 Attune Total Knee System | 各规格型号 | 个 | 用于全膝关节置换手术。 |
| 146 | 骨水泥(商品名：CMW) | 各规格型号 | 个 | 用于关节手术置换对假体的固定。 |
| 147 | 双极头(商品名：Self-Centering) | 各规格型号 | 个 | 用于半髋关节置换手术。 |
| 148 | 髋臼杯系统(商品名：Pinnacle) | 各规格型号 | 个 | 用于全髋关节置换手术。 |
| 149 | 股骨头 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换术。 |
| 150 | 髋臼杯系统(商品名：Pinnacle) | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术 |
| 151 | 金属头 Metal Heads | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 152 | 高交联聚乙烯内衬（商品名：AltrX) | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节手术置换。 |
| 153 | 髋臼杯 | 各规格型号 | 个 | 用于全髋关节置换手术。 |
| 154 | 股骨柄 （商品名 Tri-lock） | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 155 | 股骨柄(商品名：Corail) | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 156 | 生物型髋臼杯系统 | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 157 | 人工髋关节假体组件(商品名：Pinnacle) | 各规格型号 | 个 | 用于髋关节置换手术。 |
| 158 | 悬吊固定环套件 | 各规格型号 | 个 | 用于将重建的软组织结构固定于骨中令其愈合。 |