附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **拟用产品名称** | **规格型号** | **计量单位** | **功能技术要求** |
| 1 | 一氧化氮传感器 | 各规格型号 | 个 | 适用于一氧化氮检测仪 |
| 2 | 等离子体多功能手术刀头 | 各规格型号 | 把 | 用于UBE脊椎内窥镜手术 |
| 3 | 电子注药泵 | 各规格型号 | 套 | 适用于爱朋电子注药泵驱动装置 |
| 4 | 可吸收内固定螺钉系统 | 各规格型号 | 个 | 用于固定重建的交叉韧带。 |
| 5 | 缝线锚钉 | 各规格型号 | 个 | 用于韧带及肌腱修复术中所使用内植物 |
| 6 | 刨削刀头 | 各规格型号 | 盒 | 适用于史赛克高清关节镜手术系统 |
| 7 | 刨削刀头-磨头 | 各规格型号 | 盒 | 适用于史赛克高清关节镜手术系统 |
| 8 | 软组织带线锚钉 | 各规格型号 | 个 | 用于韧带及肌腱修复术中所使用内植物 |
| 9 | 射频消融刀头 | 各规格型号 | 个 | 用于关节镜手术，具有切割组织及病损、修复损伤、止血等作用。 |
| 10 | 不可吸收带线锚钉 | 各规格型号 | 盒 | 用于韧带及肌腱修复术中所使用内植物 |
| 11 | 带袢钛板 | 各规格型号 | 盒 | 用于交叉韧带重建术中所使用内植物 |
| 12 | B型硬脑（脊）膜补片 | 各规格型号 | 片 | 用于脊髓修复手术中硬脊膜的修复、重建，固定及隔离 |
| 13 | 一次性组合吸痰管 | 各规格型号 | 支 | 可冲，可吸，可控 |
| 14 | 一次性呼吸过滤器气切型 | 各规格型号 | 个 | 在气切病人非呼吸机通气时使用 |
| 15 | 一次性湿热交换器 | 各规格型号 | 个 | 适用于气管切开患者,封闭式吸痰使用 |
| 16 | 一次性使用鼻氧管 | 各规格型号 | 个 | 用于有气切口患者的高流量吸氧氧疗，配套高流量无创呼吸湿化治疗仪使用。 |
| 17 | 冷敷凝胶 | 各规格型号 | 盒 | 用于湿疹及相关皮肤问题，有止痒，抗菌，消肿的作用 |
| 18 | 冷敷凝胶(唇部型） | 各规格型号 | 盒 | 用于嘴唇干燥、开裂、脱皮、瘙痒等，抑制瘙痒，对抗炎症，消除红肿 |
| 19 | 护理软膏 | 各规格型号 | 盒 | 有止痒、抑菌、消炎，高效保湿以及修复皮肤屏障的功效 |
| 20 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | 各规格型号 | 把 | 用于消化道狭窄的扩张，同一球囊在不同压力下可达到不同的直径 |
| 21 | 加温呼吸管路 | 各规格型号 | 个 | 配套高流量无创呼吸湿化治疗仪使用 |
| 22 | 一次性使用呼吸回路套装 | 各规格型号 | 个 | 配套高流量无创呼吸湿化治疗仪使用 |
| 23 | 连接板螺钉b | 各规格型号 | 颗 | PEEK材料，有良好生物相容性及刚性，无影像学伪影。 |
| 24 | 颅骨锁 | 各规格型号 | 个 | PEEK材料，有良好生物相容性及刚性，无影像学伪影。 |
| 25 | PEEK雪花链接板 | 各规格型号 | 片 | PEEK材料，有良好生物相容性及刚性，无影像学伪影。 |
| 26 | PEEK两孔链接板 | 各规格型号 | 片 | PEEK材料，有良好生物相容性及刚性，无影像学伪影。 |
| 27 | 医用几丁糖（关节腔内注射液） | 各规格型号 | ml | 关节腔注射 |
| 28 | 消融电极 | 各规格型号 | 套 | 电极末端直径约1mm，适合精细部位切凝操作 |
| 29 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 各规格型号 | 瓶 | 1ml 0.5g |
| 30 | 载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫比浊法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中载脂蛋白A1的含量 |
| 31 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中视黄醇结合蛋白的含量 |
| 32 | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中载脂蛋白B的含量 |
| 33 | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中前百蛋白的含量 |
| 34 | 抗RA33抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 各规格型号 | 盒 | 用于人血清和（或）血浆中的抗 RA33 抗 体 IgG的含量 |
| 35 | 脂蛋白a检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中载脂蛋白a的含量 |
| 36 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中同型半胱氨酸的含量 |
| 37 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中低密度脂蛋白胆固醇的含量 |
| 38 | 胱抑素C检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中胱抑素C的含量 |
| 39 | 肌酸激酶检测试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中肌酸激酶的含量 |
| 40 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量检测人体血清样本中高密度脂蛋白胆固醇的含量 |
| 41 | 灸头（电子灸治疗仪组成材料） | 各规格型号 | 个 | 配套电子灸治疗仪使用，用于中医人体穴位艾灸治疗。 |
| 42 | 高敏肌钙蛋白检测试剂盒（电化学发光法） | 各规格型号 | 盒 | 用于电化学发光全自动免疫分析系统检测高敏肌钙蛋白的含量。 |
| 43 | 中粒性细胞碱性磷酸酶积分（NAP）试剂 | 各规格型号 | 盒 | 用于骨髓细胞形态学检验 |
| 44 | 食道贲门狭窄扩张器 | 各规格型号 | 套 | 用于食道、贲门的狭窄扩张治疗 |
| 45 | 空心纤维透析器 | 各规格型号 | 支 | 透析面积1.4m2 |
| 46 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量测定人血清中单游离轻链λ的含量 |
| 47 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法） | 各规格型号 | 盒 | 用于体外定量测定人血清中单游离轻链κ的含量 |
| 48 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 各规格型号 | 个 | 适合TPN配置使用 |
| 49 | 一次性使用止血带 | 各规格型号 | 盒 | 一次性环保TPE材料 |
| 50 | 一次性使用鼻胃肠管 | 各规格型号 | 根 | 用于行胃空肠置管，昏迷胃肠减压或进食、喂药 |
| 51 | 导引导管鞘 | 各规格型号 | 根 | 用于外周神经血管手术 |
| 52 | 一次性使用合金涂层抗感染导尿管 | 各规格型号 | 条 | 金银钯合金涂层技术 |
| 53 | 邻苯二甲醛消毒液 | 各规格型号 | 桶 | 灭菌水平符合标准 |
| 54 | 多酶清洗液（全效型） | 各规格型号 | 桶 | 灭菌水平符合标准 |
| 55 | 单头皮肤针 | 各规格型号 | 根 | 用于中医针灸临床皮肤针疗法用 |
| 56 | 一次性使用无菌医用垫单 | 各规格型号 | 片 | 15cm\*24cm 16g |
| 57 | 一次性无菌揿针 | 各规格型号 | 粒 | 用于中医针灸穴位的各种疾病治疗 |
| 58 | 血糖试纸 | 各规格型号 | 片 | 配套血糖仪使用，血糖管理系统可实现血糖数据的自动采集、无线传输和后续分析 |
| 59 | 同种脱钙骨基质 | 各规格型号 | 盒 | 用于各种骨缺损，脊柱融合，关节融合，骨延迟不愈，骨不连等 |
| 60 | 一次性使用无菌注射针 | 各规格型号 | 支 | 供甲状腺穿刺使用针头 |