门诊自助报到机技术参数要求

技术参数：自助报到机终端具备病案号、身份证、条码扫描功能，预约患者、复诊患者、过号患者、等通过输入病案号、刷RFID、条码扫描进行报到操作；通过与HIS交互识别患者信息与HIS信息进行比对，进行报到操作。报到成功后，可通过移动支付平台或医院公共平台，推送报到结果消息，以方便病人及时了解队列信息。具体实现可由HIS或叫号系统与第三方系统进行数据对接；