## 封-1 招标工程量清单
|  | 广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程
|  | 广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西国际壮医医院 | 广西国际壮医医院 | 广西国际壮医医院 | 广西国际壮医医院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西国际壮医医院 | 广西国际壮医医院 | 广西国际壮医医院 | 广西国际壮医医院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2023年12月13日 | 2023年12月13日 | 2023年12月13日 | 2023年12月13日 | 2023年12月13日 | 2023年12月13日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程-土建
分部分项工程
住院部电梯地板胶
1 | 011103002001 | 地板胶 | ㎡ | 12.07
污水井盖
2 | 040504003001 | 复合井盖 | 套 | 1
规格：700*700*50
3 | 040504003002 | 铸铁井盖 | 套 | 1
规格：1000*500
4 | 040504003003 | 拆除原有混凝土盖板及水泥砂浆恢复路面 | 项 | 1
垃圾清运
住院部10楼13床
5 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 1.28
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | ㎡ | 1.28
规格：300*300
门诊2楼原洗消室
7 | 011108001001 | 拆除原有大理石清洗台 | 工日 | 2
含柜门及柜体、水电拆除、含搬下楼
8 | 01B001 | 垃圾外运 | 项 | 1
住院部2-11楼
9 | 01B002 | 病房窗口贴磨砂纸 | 窗 | 65
规格：600*180
门诊楼旁运动设备
10 | 01B003 | 人工凿混凝土及挖土方 | 个 | 6
规格：300*300
11 | 01B004 | 焊镀锌钢板预埋 | 个 | 6
含倒混凝土
钢板规格：300*300*10
住院部6楼
12 | 01B005 | 修补7楼楼板滴水 | 项 | 1
凿楼板修补堵漏王
13 | 01B006 | 凿卫生间门口扩大及地板 | 套 | 3
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
规格：700变900
14 | 01B007 | 修补水泥砂浆及铺设门套砖 | 套 | 3
含地板砖斜坡 工料费
15 | 01B008 | 拆除原有大理石台及柜体 | 项 | 1
含水拆除及清运
住院部10楼13床
16 | 01B009 | 凿地板砖及混凝土垫层 | 工日 | 1
检查漏水点
住院部东面西面
17 | 01B010 | 混凝土斜坡 | ㎡ | 11.24
厚度10 5处
消防喷淋器及消火栓
18 | 01B011 | 消防喷淋器及消火栓油漆 | 项 | 1
工料费 4个喷淋 2个消火栓
19 | 01B012 | 刻字喷淋水泵接合器 | 项 | 1
停车场出口处旁
20 | 01B013 | 凿沥青混凝土及人工挖土方 | 项 | 1
检查爆裂给水管抢修
21 | 01B014 | 机械抽水人工回填土方 | 项 | 1
22 | 01B015 | 混凝土垫层 | 项 | 1
厚度20CM 工料费
23 | 01B016 | 沥青恢复路面及机械压平 | 项 | 1
厚度10CM 工料费
24 | 01B017 | 垃圾外运 | 车 | 1
25 | 01B018 | 饭堂污水井疏通管井管道 | 项 | 1
高压从洗
住院部后停车场
26 | 01B019 | 镀锌钢管挡车器 | m | 14.00
Φ76 2米 含法兰加固 油漆
27 | 01B020 | 整理零乱线路线槽穿线管工料费 | 项 | 1
安装PVC50 100排水管
住院部大楼
28 | 01B021 | 修补及粉刷墙面工料费 | 项 | 1
12月25日部位：门诊举报箱处 名医堂过道两边 住院收费处右侧
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
门诊大厅专家简介下方 住院部十二楼8处
29 | 01B022 | 修补及粉刷墙面工料费 | 项 | 1
12月28日部位：11楼楼梯间 针灸科1号病房走廊及厕所吊顶
30 | 01B023 | 除霉及粉刷墙面工料费 | 项 | 1
2024.3.30部位：住院部二楼医生值班室墙 C222门头
31 | 01B024 | 更换有机玻璃 | 块 | 1
部位：住院部4楼 规格：275*735
32 | 01B025 | 更换大理石米黄色 | 块 | 1
部位：国旗旁 规格：568*340
医技楼
33 | 01B025 | 309男科诊室墙面铲除空鼓粉刷工料费 | 项 | 1
12月29日
配电房及旧负压机房
34 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1.34
部位：封窗
35 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 8.98
36 | 011407001001 | 粉刷墙面工料费 | 项 | 1
37 | 01B026 | 材料运输 | 项 | 1
整理线路杂乱
38 | 030411004001 | 整理线路 | 项 | 1
含穿线管50 20
39 | 030412005001 | 路灯移位置6套及线路 | 项 | 1
工料费
40 | 01B027 | 钢丝绳及角钢固定 | 项 | 1
含架子搭设
工料费
住院部天井棚
41 | 01B028 | 人工锯钢化玻璃玻璃胶老化 | 工日 | 2
天井棚规格：6900*4370 6900*4430
42 | 01B029 | 人工贴钢化玻璃留缝打结构胶 | ㎡ | 60.72
住院部检查空鼓发霉严重部分
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
43 | 011406003001 | 局部刮腻子 | ㎡ | 24.63
部位：11楼病房局部
44 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 24.63
净味二合一
45 | 011406003002 | 局部刮腻子 | ㎡ | 45.59
部位：10楼病房局部
46 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 45.59
净味二合一
47 | 011406003003 | 局部刮腻子 | ㎡ | 147.00
部位：5楼病房局部及走廊
48 | 011407001003 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 147.00
净味二合一
49 | 011406003004 | 局部刮腻子 | ㎡ | 49.70
部位：4楼病房局部
50 | 011407001004 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 126.46
部位：4楼病房局部及走廊吊顶
51 | 011406003005 | 局部刮腻子 | ㎡ | 132.11
部位：3楼病房局部及走廊扶手以下
52 | 011407001005 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 132.11
净味二合一
53 | 011407001006 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 106.63
部位：职工电梯及大厅柱子
54 | 011407001007 | 吊顶发霉除霉剂清晰 | ㎡ | 160.61
部位：职工电梯、大厅、住院部4楼
人工擦洗除霉剂
55 | 011407001007 | 铲除空鼓发霉及粘粉刮 | 工日 | 4
部位：11、10、5、4、3
工料费
56 | 011406003006 | 外墙铲除双面胶油漆 | 项 | 1
含架子搭设 工料费
部位：名医堂外墙
57 | 010606013001 | 不锈钢水箱修复 | 项 | 1
规格：5000*3500*2000高
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
请专业厂家人员施工
1、内部拆除拉筋2、从新安装不锈钢角钢3*3*2.0厚焊3、变形处恢复4、漏水部位修复5、质保1年
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
58 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 | ㎡ | 60.72
部位：门诊露天
59 | 桂011710001002 | 楼地面成品保护 | ㎡ | 193.00
走廊 病房
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程-安装
分部分项工程
门诊2楼原洗消室
60 | 030412004001 | LED600*600 60W 4000K | 套 | 1
安装方式：嵌入式吸顶安装
10楼13床
61 | 031004006001 | 大便器 | 套 | 1
含高压水箱及五金配件
相当于“蒙娜丽莎”
62 | 031004003001 | 柱式洗手盆 | 套 | 1
含上下水配件、水龙头
品牌相当于：蒙娜丽莎
门诊治疗室
63 | 031001006001 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn50 | m | 13.00
部位：C111室
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 工程名称:广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程-土建
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
广西国际壮医医院明秀分院院内零星维修工程-安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15