广西国际壮医医院医疗设备计量检定服务需求

（一）计量服务供货商需要通过CNAS认证或中国计量认证（CMA）。

（二）本次计量检测服务原则上计量服务供货商独自完成以上所有计量项目，特殊项目自身无法满足计量检测要求的，可由服务供应商委托其他法定计量机构完成（报告由其他法定计量机构出具），委托费用由服务供货商负责。计量服务供货商需完成院方所有强检计量项目设备检定和校准，非强检计量项目按实际检定和校准设备数量进行结算。

（三）计量服务供货商配合院方工作要求，分批次现场或送检，确保检测工作不影响临床或实验室正常运行。供应商收到院方的检定通知后，五个工作日内响应，现场检定完成或送检后，15个工作日内出具证书，检定量较大或需要委托第三方检测的，经与院方协商同意后，可适当延长出具证书时间。

（四）供货商现场检定工作人员须配合院方相关管理要求，需要办理通行证的，按医院管理规定办理通行证，涉及费用自理。

（五）开展检测工作时，计量服务供货商须建立详细仪器检测记录，且报告须注明院区名称和科室名称，便于院方存档备查。

（六）强检设备：一年一检的设备出具检定报告，到期检定；半年一检的设备（如水银血压计和压力表等）。

（七）并出具检定报告，报告如果盖章为钢印则需要一式两份纸质版加一份电子扫描件，如果为红印则只需要提供电子扫描件即可。

（八）计量服务期限为3年，服务合同生效后三日内安排人上门服务，如果因无法检测按时出具证书，后果造成所有损失由中标方承担。

（九）提供免费送检服务以及同级别他家医院计量服务报价。

（十）对质疑的检测结果提供原始数据作为比对。

（十一）预算金额：不高于45万/年