## Sheet1
计量清单
序号 SN | 仪器名称 Instrument | 数量(台) Quantity | 备注 Remark
1 | 数字心电图机 | 50 | 强检免费
2 | 脑电图机 | 2 | 强检免费
3 | DR | 5 | 强检免费
4 | CT | 4 | 强检免费
5 | X射线辐射（乳腺） | 1 | 强检免费
6 | 病人监护仪 | 210 | 强检免费
7 | 除颤监护仪 | 21
8 | 全自动生化分析仪 | 3
9 | 尿液分析仪 | 1
10 | PCR仪 | 4
11 | 酶标分析仪 | 1
12 | 呼吸机 | 25
13 | 输液泵 | 105
14 | 医用注射泵 | 362
15 | 血液透析机 | 26
16 | 高频电刀 | 10
17 | 血压计（上半年） | 55 | 强检免费
18 | 血压计（下半年） | 60 | 强检免费
19 | 电子血压计 | 139 | 强检免费
20 | 婴儿培养箱 | 4
21 | 温湿度表 | 32
22 | 冰箱室温温度计 | 9
23 | 普通玻璃液体温度计 | 14
24 | 移液器 | 91
25 | 灭菌器/灭菌锅 | 4
26 | 医用离心机 | 20
27 | 电子天平 | 11
28 | 体重秤 | 52
29 | B超/彩超 | 27
30 | 电热恒温水浴锅 | 6
31 | 生物安全柜 | 9 | 带高效过滤
32 | 压力表（上半年） | 32
33 | 压力表（下半年） | 32
34 | 核磁共振 | 2
35 | 骨密度 | 1
36 | 医用诊断数字减影血管造影 (DSA)系统X射线辐射源 | 2 | 强检免费
37 | 医用诊断X射线辐射源（Luminos Fusion（数字X线胃肠机）、 HELIODENT PLUS D3507（口内X射 线机）、Cios Select S1两台 （小C）），C臂（苏州一影） | 5 | 强检免费
38 | 恒温干燥箱 | 2
39 | 恒温箱（恒温水箱） | 3
40 | 二氧化碳培养箱 | 2
41 | 恒温解冻箱 | 1
42 | 生化培养箱 | 1
43 | 血气分析仪 | 3
44 | 新生儿黄疸治疗箱 | 9
45 | 新生儿转运培养箱 | 1
46 | 婴儿保暖箱（婴儿培养箱） | 11
47 | 游标卡尺 | 2
48 | 浊度仪 | 1
49 | 高效液相色谱仪 | 5
50 | 紫外分光光度计 | 2
51 | 酸度计 | 1
52 | 电子液体密度计 | 2
53 | 电子水分测定仪 | 1
54 | 移液管(套) | 2
55 | 量筒(套) | 6
56 | 容量瓶（套） | 24
57 | 麻醉机 | 14
58 | 单线吸管 | 14
59 | 分度吸管 | 5
60 | 陈列式冷柜 | 10
61 | 立式冷藏柜 | 2
62 | 电热鼓风干燥箱 | 3
63 | 数字式自动糖度旋光仪 | 1
64 | 电导率仪 | 1
65 | 真空干燥箱（含真空泵） | 1
66 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1
67 | 药品稳定性试验箱 | 3
68 | 霉菌培养箱 | 1
69 | 实验室pH计 | 1
70 | 气相色谱仪 | 1
71 | 箱式电阻炉 | 1
72 | 激光尘埃粒子计数器 | 1
73 | 快速水分测定仪 | 1
74 | 风速计 | 1
75 | 数显温度计 | 1
76 | 秒表 | 1
77 | 压差表（上半年） | 9
78 | 压差表（下半年） | 9
79 | 压力表真空表（上半年） | 4
80 | 压力表真空表（下半年） | 4
81 | 微压表（上半年） | 28
82 | 微压表（下半年） | 28
83 | 双金属温度表（上半年） | 10
84 | 双金属温度表（下半年） | 10
85 | 电子台秤 | 5
86 | 卤素水分快速测定仪 | 1
87 | 显微镜 | 2
88 | 二氧化碳检测仪 | 1
89 | 多通道联网记录仪 | 3
90 | 纯音听力计 | 3
91 | 温湿度计 | 100
92 | 阻抗听力计 | 3
小计：（Subtotal）： |  | 1800 | /