## Sheet1
2025年度广西国际壮医医院明秀分院医学装备采购市场调研需求表
项目序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 进口/国产 | 设备需求
1 | 高频电刀 | 1 | 台 | 国产 | 可用于皮肤疾病的治疗及手术操作，应具备高效切割和凝固功能、易操作及兼容性等。
2 | 吸痰器 | 1 | 台 | 国产 | 在开展全麻无痛胃肠镜过程中，可用于辅助吸痰。
3 | 监护仪 | 1 | 台 | 国产 | 可用于开展全麻无痛胃肠镜过程中实时监测病人的心率、血压、血氧饱和度等基本生命体征。
4 | 电子内镜系统 | 1 | 套 | 国产 | 系统配备一肠镜一胃镜，可用于检查和治疗胃肠道疾病：可观察到黏膜的微小改变，如癌、息肉、溃疡、糜烂、出血、色素沉着、血管曲张和扩张、充血、水肿等，通过镜子的器械通道对消化道一些疾病或病变如息肉、出血、异物等进行内镜下治疗。
5 | 呼吸机 | 1 | 套 | 国产 | 可用于呼吸衰竭、手术期间的呼吸管理及急救复苏和重症监护。设备应具备呼吸支持、氧合改善、呼吸维持与调节、痰液引流以及呼吸状况监测等功能。
6 | 抢救床 | 4 | 张 | 国产 | 可用于在紧急情况下对病人抢救、治疗及转运。
7 | 医用内窥镜运转车 | 2 | 辆 | 国产 | 可安全、高效地转运内窥镜到检查现场或储藏室，同时确保内镜在转运过程中不受污染和损坏。
8 | 电脑中频药物导入治疗仪 | 3 | 台 | 国产 | 可用于病人风湿性关节炎、颈肩腰部、四肢关节疼痛、腰部肌肉劳损、肌肉疼痛等辅助治疗。
9 | 可视喉镜 | 1 | 套 | 国产 | 可用于咽喉部位的检查、诊断以及治疗辅助。
10 | 红外线摄像眼罩 | 1 | 台 | 国产 | 适用于耳石症手法。
12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 进口 | 可用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
13 | 悬吊康复工作站 | 1 | 套 | 国产 | 可用于开展各种原因所致的运动功能障碍康复。
14 | PRP制备系统 | 1 | 套 | 国产 | 可用于富血小板血浆PRP注射术。
15 | 低频体外膈肌起搏器 | 1 | 套 | 国产 | 可用于改善呼吸功能，辅助治疗因呼吸肌功能障碍导致的症状，如慢性阻塞性肺疾病（COPD）、支气管哮喘、呼吸衰竭、肺动脉高压、尘肺等。
16 | 遥测心电监护（一拖五） | 1 | 套 | 国产 | 可用于患者的心脏疾病的监测、心血管疾病的诊断、患者管理与康复、特殊人群监测以及科研与教学。设备应具备实时监测、数据采集与传输、报警与预警等功能。
17 | 四肢联动康复训练仪 | 1 | 台 | 国产 | 可用于开展四肢联动康复训练，带动患者自主控制的肢体被动康复运动功能训练，抑制异常、原始的反射活动，改善运动模式，重建正常的运动模式，同时加强较弱肌肉力量训练，从而达到防治并发症，减少后遗症，有效改善全身各部位协调性和平衡控制能力。有效改善全身各部位协调性和平衡控制能力，促进功能恢复。
18 | 电动病床 | 2 | 张 | 国产 | 可用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练，不少于4种体位变换，可预防长期卧床并非发症，骨折患者应力刺激、促进骨折愈合，渐进式负重、恢复下肢功能。
20 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 套 | 国产 | 可用于诊断，辅助治疗肌肉骨骼系统疾病，通过超声能够清晰显示肌肉，肌腱，韧带，周围神经等浅表软组织结构，及其发生的病变。可以实现全程可视化精准治疗，开展彩超引导下小针刀治疗、周围神经阻滞（包括侧隐窝阻滞）、关节穿刺抽液，直达病灶，松解黏连的神经、肌腱、筋膜，消除神经卡压，消除积液，避免损伤血管神经和肌腱。