**全院空气消毒机维保服务方案**

**服务要求：**

1.全院空气消毒机约148台（偏离数量约±5台）。

2.维保项目主要包括：日常维护、滤网更换维保期限内不少于2次（半年一次）、故障维修含配件及人工服务费。维护保养完成须提供详细的维保工作记录提供给院方。

3.当空气消毒机出现故障，维保公司在1小时内响应，对设备检查维修，尽快修复设备。

4.由于涉及到各种品牌的空气消毒机维修，配件到位需要时间，为不影响科室的正常使用，维保方必须有备用设备，至少备用1台移动空气消毒机，随时可以在发生故障的科室临时替用。

5.维保期限：1年