内镜洗消质量追溯系统功能参数

1、严格执行《WS 507---2016 软式内镜清洗消毒技术规范》。

2、采用成熟的 RFID 射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯，RFID 芯片防水耐腐蚀，不易损坏，可长期复用。

3、系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，服务器自动备份、客户端自动  更新。

4、系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。

5、支持和医院 HIS、PACS 系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享。

6、在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行。

7、各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作。

8、对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。

9、采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅  助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式。

10、三重预警，防范感染风险： 阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒不合格内镜预警。

11、可监测消毒液名称、消毒液使用次数，监测次数，消毒液浓度、操作时间、操作人  员等与消毒液有关的信息。

12、可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能。

13、可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作  信息等，给科室管理带来方便。

14. 提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据。

15. 提供链式关联追溯；内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行