# 心脏微创手术器械一批需求表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 二尖瓣膜拉钩 | 不锈钢材质,微创左房拉钩套装，含1个固定手柄，1个叶片夹持钳，1个改锥调节杆（调节叶片侧翼松紧度），1个万向调节固定模块, 3个带侧翼叶片，3个不带侧翼叶片，1个V型叶片，共11件，叶片尺寸分别为：带侧翼款大号叶片宽34\*高60mm（侧翼尺寸为宽35\*高50mm)，带侧翼款中号叶片宽35\*高50mm(侧翼尺寸为宽35\*高40mm),带侧翼款小号叶片宽32\*高40mm(侧翼尺寸为宽32\*高30mm）。不带侧翼款大号款宽34\*高60mm，不带侧翼款中号宽34\*高50mm,不带侧翼款小号宽32\*高40mm，V型叶片尺寸为宽10\*高36.5mm。改锥调节杆尺寸为全长255mm，固定手柄全长204.5mm。叶片夹持钳全长240mm，固定模块内芯轴直径5mm，可控制叶片上下左右微调角度。 | 1 | 套 |
| 2 | 胸腔组织钳 | 不锈钢材质，环柄带锁扣，双关节，头端1x2无损齿，头端工作距离70mm，长度310mm。 | 1 | 把 |
| 3 | 血管钳 | 不锈钢材质，环柄带锁扣，弯头，90°，头端DEBAKEY无损伤齿，工作长度10cm。 | 1 | 把 |
| 4 | 胸腔组织钳 | 不锈钢材质，深弯,头端长95mm，滑杆式 ，带锁扣，长度355mm。 | 1 | 把 |
| 5 | 神经和心血管手术器械 | 医用不锈钢材质，DeBakey无损齿，60°长度22cm一把医用不锈钢材质，DeBakey无损齿，60°长度26cm一把。 | 2 | 把 |
| 6 | 神经和心血管手术器械 | 医用不锈钢材质，1\*2DeBakey无损齿，头端45° 工作距离8cm，长度19cm | 1 | 把 |