## Sheet1
2025年度广西国际壮医医院拟采购医学设备需求表
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 功能用途 | 售后服务要求
1 | 检验科 | 实验室生化免疫自动化流水 | 1 | 套 | 开展检测的项目包括甲功、性激素、心肌标志物、 肝肾功能、血脂、术前八项、肿瘤标志物以目，能够满足医院实验室生化、免疫项目检测的 基本需求。 | 1.投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。
2 | 放射科 | 全身 X 射线计算机 体层螺旋扫描装置（160排） | 1 | 套 | 一、常规CT检查项目 1、头颈部、胸部、腹部及盆腔、四肢CT平扫及增强检查。 2、全身血管造影（如头颈CTA、冠状动脉CTA、肺动脉CTA、主动脉CTA、四肢动脉CTA）。 二、特殊功能应用 1、心血管系统检查 胸痛三联征一站式扫描： 一次造影剂注射即可同时完成肺动脉、冠状动脉及主动脉成像，快速明确胸痛病因（如肺栓塞、主动脉夹层等），为急性病症抢救争取黄金时间。 2、神经系统检查 脑卒中一站式成像：4D全脑动静脉灌注成像及脑血管CTA，覆盖全脑动态范围，一次检查即可获取平扫、血管造影及灌注图像，适用于急性缺血性或出血性脑卒中评估，并可检测脑血管畸形、动脉瘤等病变。 3、低剂量筛查与儿童检查 低辐射剂量扫描： 采用优化算法降低辐射剂量，适用于胸部低剂量健康体检及儿童检查，兼顾安全性与图像质量。 4、骨骼与三维重建 骨骼三维成像：支持四肢、椎体及骨盆的高分辨率三维重建，辅助骨科手术规划与术后评估。 | 1.投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。
3 | 超声科 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 套 | 广泛应用于腹部、盆腔、泌尿（肾脏、前列腺、睾丸）、妇产、新生儿、小儿、血管、小器官、 肌肉骨骼、神经、造影、介入等各方面的临床诊断和科研教学工作；主要用于心脏超声：二维心脏超声、包含组织多普勒成像技术，斑点追踪技术，心脏超声造影、右心声学造影技术，具有三维超声心脏、经食道超声心脏功能 、实时 xPlane、实时 MPR、MPR、频谱多普勒、 彩色多普勒和 CPA。 | 1.投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。 2. 投标人（制造商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 3.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入常用必须备件并保证5年以上的供应期 4.仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；开机率≥95%。 设备配套要求： 1.配套高性能工作台式电脑一台，彩色激光打印机一台，耦合剂加热器一台，超声工作椅2张。 2.提供接入蓝韵pacs系统超声工作站的新增端口的费用，接入蓝韵超声工作站支持及承担相应服务及费用。
4 | 超声科 | 全数字化彩色多普 勒超声诊断系统 | 1 | 套 | 广泛应用于腹部、盆腔、泌尿（肾脏、前列腺、 睾丸）、妇产、新生儿、小儿、血管、小器官、 肌肉骨骼、神经、造影、介入等各方面的临床诊断和科研教学工作；主要用于妇产超声：二维、普通三维胎儿、盆底暨子宫三维、输尿管造影、腹部及浅表超声造影等。 | 1.投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。 2. 投标人（制造商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 3.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入常用必须备件并保证5年以上的供应期 4.仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；开机率≥95%。 设备配套要求： 1.配套高性能工作台式电脑一台，彩色激光打印机一台，耦合剂加热器一台，超声工作椅2张。 2.提供接入蓝韵pacs系统超声工作站的新增端口的费用，接入蓝韵超声工作站支持及承担相应服务及费用。
5 | 超声科 | 全数字化彩色多普 勒超声诊断系统 | 1 | 套 | 广泛应用于腹部、盆腔、泌尿（肾脏、前列腺、 睾丸）、妇产、新生儿、小儿、血管、小器官、 肌肉骨骼、神经、造影、介入等各方面的临床诊断和科研教学工作；腹部介入：二维、剪切波弹性成像，组织衰减系数成像、介入超声引导、腹部及浅表超声造影等。 | 1.投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。 2. 投标人（制造商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 3.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入常用必须备件并保证5年以上的供应期 4.仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；开机率≥95%。 设备配套要求： 1.配套高性能工作台式电脑一台，彩色激光打印机一台，耦合剂加热器一台，超声工作椅2张。 2.提供接入蓝韵pacs系统超声工作站的新增端口的费用，接入蓝韵超声工作站支持及承担相应服务及费用。
6 | 超声科 | 全数字化彩色多普 勒超声诊断系统(腹部彩超) | 1 | 套 | 广泛应用于腹部、盆腔、泌尿（肾脏、前列腺、 睾丸）、妇产、新生儿、小儿、血管、小器官、 肌肉骨骼、神经、造影、介入等各方面的临床诊断和科研教学工作；用于腹部介入：二维、剪切波弹性成像，组织衰减系数成像、介入超声引导、腹部及浅表超声造影等 | 1.投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。 2. 投标人（制造商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 3.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入常用必须备件并保证5年以上的供应期 4.仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；开机率≥95%。 设备配套要求： 1.配套高性能工作台式电脑一台，彩色激光打印机一台，耦合剂加热器一台，超声工作椅2张。 2.提供接入蓝韵pacs系统超声工作站的新增端口的费用，接入蓝韵超声工作站支持及承担相应服务及费用。
7 | 超声科 | 全数字化彩色多普 勒超声诊断系统（妇科彩超） | 1 | 套 | 全身彩色超声诊断仪：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他；用于妇产盆底：二维、普通三维胎儿、盆底暨子宫三维、输尿管造影、腹部及浅表超声造影等 | 1.投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。 2. 投标人（制造商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 3.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入常用必须备件并保证5年以上的供应期 4.仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；开机率≥95%。 设备配套要求： 1.配套高性能工作台式电脑一台，彩色激光打印机一台，耦合剂加热器一台，超声工作椅2张。 2.提供接入蓝韵pacs系统超声工作站的新增端口的费用，接入蓝韵超声工作站支持及承担相应服务及费用。