## Sheet1
2025年度广西国际壮医医院（明秀分院）拟采购医学设备需求表（二）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 设备需求 | 售后服务要求
1 | 明秀分院 | 全身 X 射线计算机体层螺旋扫描装置（64排） | 1 | 套 | 全身扫描的临床应用和临床研究。 | 投标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。
2 | 明秀分院 | 全数字化彩色多普 勒超声诊断系统（全身机） | 1 | 套 | 主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检 及临床学术研究。
3 | 明秀分院 | 电子内窥镜系统 （电子胃镜系统） | 1 | 套 | 主要用于上消化道、咽喉进行观察、诊断、摄像、治疗等各种常规治疗及检查，可以用于胃道息肉、早期癌、黏膜下肿物进行切除， 以及消化道出血 止血、异物取出等高难度内镜下手术。
4 | 明秀分院 | 纤维支气管整套系统 （电子支气管镜） | 1 | 套 | 用于气管、支气管的观察、诊断和治疗时提供图像。
5 | 明秀分院 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 | 主要用于医学检查中的血液及尿液等体液的生化 分析，检测人体内各种酶类、蛋白质、血脂、血 糖、电解质等生化指标，以评估人体的健康状况。 的主要检测项目包括但不限于： 血糖：用于诊断和监测糖尿病。 血脂：评估心血管疾病风险。 肝功能和肾功能：分别反映肝脏损伤程度和代谢 功能状态， 以及评估肾脏排泄功能。 电解质：了解人体的酸碱平衡和水电解质平衡情 况。 心肌酶谱：诊断心肌梗死等心脏疾病。 肿瘤标志物和风湿免疫标志物：有助于疾病的早 期发现和治疗效果的评估。 此外，生化分析仪还可以进行临床免疫检验、临 床生化检验和临床治疗药物监测等多方面的应 用，为临床提供了重要的实验依据，对疾病的诊 断、治疗以及健康评估具有重要意义。