## Sheet1
2025年度广西国际壮医医院拟采购医学装备清单（四）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 设备需求 | 备注
1 | 心病科二区 | 便携式遥测心电监护仪 | 套 | 15 | 实现患者活动状态下的心电监测，提高监测的连续性和准确性。1.功能：支持心电（ECG）、血氧（SpO₂）、无创血压（NIBP）配备两个病人背包方便携带，血氧模块内置，支持远程传输病人信息。 2.设备质保期：主机质保3年
2 | 心病科二区 | 输液工作站1拖4 | 套 | 4 | 集中管理多路输液，提高工作效率，减少医护人员工作强度。1.功能：触摸屏，可通过输液架串联注射泵及输液泵，电源线一体化管理。 2.设备质保期：主机质保5年。
3 | 心病科二区 | 心电监护仪 | 台 | 10 | 用于持续监测患者的心电信号，及时发现心律失常等心脏异常。适用于重症监护室、手术室、急诊等需要密切监测心脏活动的场所。1.功能：大于等于12寸触摸屏，插件式监护仪，支持心电（ECG）、血氧（SpO₂）、无创血压（NIBP）、呼吸及体温等基础生命体征监测，集成ST段分析功能辅助心肌缺血评估。其紧凑设计适配急诊、病房及转运场景，配备高灵敏触控屏和模块化接口，可扩展有创血压（IBP）等高级监测，支持实时报警与数据互联，兼顾轻便性、操作便捷性及临床实用性。2.设备质保期：主机质保3年。
4 | CCU | 心电监护仪 | 台 | 3 | 用于持续监测患者的心电信号，及时发现心律失常等心脏异常。适用于重症监护室、手术室、急诊等需要密切监测心脏活动的场所。1.功能：大于等于15寸触摸屏，支持心电（ECG）、血氧（SpO₂）、无创/有创血压（NIBP/IBP）、呼吸等基础及高级生命体征监测，集成ST段分析、HemoSight血流动力学评估等智能诊断功能。其模块化设计可扩展CO₂监测等参数，配备高分辨率触控屏与智能系统，支持多场景数据互联与实时报警，适用于ICU、手术室及危重症转运，兼顾精准性、灵活性与操作便捷性。 2.设备质保期：主机质保3年。
5 | CCU | 心电监护仪（含PICCO模块） | 台 | 3 | 1.心电监护仪设备需求与序号4的设备型号一样。 2.设备质保期：主机质保3年，PiCCO模块质保3年。
6 | CCU | 输液组泵1拖6 | 套 | 6 | 用于同时管理多个患者的输液治疗，精确控制输液速度和量，减轻医护人员的工作负担，提高工作效率。1.功能：输注工作站通过一系列人性化设计，帮助提高重症医护操作效率，节省操作时间，采用TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、报警压力阈值；阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；由于重症病人病情特殊，住院时间长，使用药物时和用量要求更加严格。 2.设备质保期：主机质保5年。
7 | CCU | 电动床 | 张 | 6 | 功能： 高度、角度可调节，整床可移动、防跌落，安全锁定装置，适用于术后病人、长期卧床病人、重症病人及偏瘫病人的细致护理与康复需求，患者还可在护理人员指导下，利用床的功能进行简单的肢体活动，有助于维持肌肉力量和关节活动度。防止压疮、肌肉萎缩、关节僵硬等问题。 质保： 使用年限大于8年，质保1年
8 | CCU | 吊塔 | 个 | 6 | 医院吊塔通过模块化设计和智能化控制，是医院最安全的承载工具，显著提升了医疗操作的效率与安全性。其功能覆盖设备支撑、生命维持、空间管理等多个维度，是现代化医院基础设施的重要组成部分医疗设备的支撑与定位。 质保；使用年限大于8年，质保一年。
9 | CCU | 呼吸机 | 台 | 1 | 为呼吸衰竭、重症肺部疾病或全身麻醉患者提供机械通气支持。通过机械装置代替或辅助患者自主呼吸，维持有效的气体交换。设备功能：适用于成人及儿童患者，具备有创和无创通气模式，适配ICU、急诊及普通病房等多种场景。 2.主机质保3年。
10 | CCU | 血液净化系统 | 台 | 1 | 用于各种血液净化治疗，如血液透析、血浆置换等，清除患者血液中的有害物质和多余代谢废物，维持内环境稳定。 质保：整机质保3年
11 | CCU | 血气分析仪 | 台 | 1 | 用于检测动脉血液的pH值、气体张力（如氧气和二氧化碳）以及电解质浓度，帮助评估患者的酸碱平衡和呼吸功能。 质保期：3年