## Sheet1
2026年度广西国际壮医医院拟采购医学装备清单（一）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 设备需求 | 备注
1 | 心电学诊断科 | 动态心电图仪 | 4 | 台 | 兼容医院已有的动态心电分析系统兼容,无需另购其它配套部件。 兼容医院已有的DMS动态心电分析系统兼容,无需另购其它配套部件。具有心率趋势的分析功能。散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行多倍放大，左右移动功能。
2 | 超声科 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统（腹部全身机） | 1 | 台 | 具有功能：二维超声、剪切波弹性成像（腹部和浅表弹性），组织衰减系数成像、介入超声引导、妇科、盆底及子宫三维、输尿管超声造影、腹部及浅表超声造影等 需要至少五把探头，实现输卵管造影、三维盆底、腹部肝纤维化和脂肪肝无创定量，腹部和浅表器官超声造影和介入功能 每台设备售后服务要求: 1.标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。 2. 投标人（制造商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 3.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入常用必须备件并保证5年以上的供应期 4.仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；开机率≥95%。 每台设备其他要求： 1.配套高性能工作电脑1台，彩色激光打印机1台，耦合剂加热器1台，超声工作椅2张，医用心电监护仪1台。 2.提供接入蓝韵pacs系统超声工作站的新增端口的费用，接入蓝韵超声工作站支持及承担相应服务及费用，配备蓝韵系统图像采集卡1个、蓝韵系统图像采集手柄2个。 3.每台机器配备超声引导穿刺架至少4个、不锈钢医用治疗车1台、可移动超声诊查床1张。
3 | 肝胆内科 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1 | 台 | 该设备可实现肝病全病程管理，从健康人群筛查、到肝脏纤维化、脂肪变诊断、到代偿期肝硬化、失代偿期肝硬化的风险分级，作为一种简单、快速和无创的方法，可降低对肝活检检查的需求，节约医疗资源和费用. 此外，该技术具有无创检测、快速定量、操作简便的优点。该技术成熟可靠，量化的检测结果，被多国肝病组织认可、全球肝病指南推荐。无需额外配备其他配套设备，现有条件可满足安装要求。
4 | 疼痛科 | 肌骨超声 | 1 | 台 | 其核心技术参数包括： 高频探头：采用高频线阵探头，分辨率可达 ，能清晰显示肌肉、肌腱、韧带、滑膜等浅表软组织的细微结构，如肌腱纤维断裂、滑膜增厚等病变。 实时动态成像：支持多角度、多切面动态扫查，可在患者运动状态下实时观察关节、肌肉的功能变化，辅助评估损伤程度及治疗效果。 多普勒技术：配备彩色多普勒与能量多普勒功能，可检测病变区域的血流信号，辅助判断炎症活动度及组织修复情况。 便携设计：主机轻便且操作界面简洁，支持一键优化图像质量，适用于床旁检查及多场景应用。 临床应用方面，广泛覆盖疼痛科、骨科、运动医学等领域： 精准治疗引导：在超声引导下进行关节腔药物注射、神经阻滞、针刀松解等操作，提高治疗精准性并减少并发症。 疾病诊断与评估：可诊断肩袖损伤、肌腱炎、关节炎、肌肉拉伤等疾病，通过超声弹性成像技术评估组织硬度，辅助鉴别病变性质。 康复监测：动态观察治疗后肌肉、关节的结构恢复情况，为康复方案调整提供客观依据。
5 | 泌尿外科 | 尿流动力学分析装置设备 | 1 | 套 | 尿动力学分析装置主要用于膀胱尿道功能障碍性疾病的诊断，如上下尿路梗阻、尿失禁和神经源性膀胱，从流体力学角度进行分析，是对膀胱逼尿肌功能评估的唯一手段。同时也是排尿功能障碍及神经源性膀胱诊断的重要依据。尿动力分析系统具有以下临床实际应用:复杂的神经原性膀胱；膀胱输尿管反流；压力性尿失禁；排尿困难等功能性诊断。 性能要求：1、尿动力主机具体独立的无线蓝牙模块，无线灌注泵，尿道牵引接口。 2、压力传感器与电脑工作站之间蓝牙无线传输数据， 3．蓝牙无线尿液流量计，传感器类型：称重式； 4、携带式蓝牙无线肌电图测量装置； 5.灌注泵与电脑工作站之间，蓝牙无线控制； 6.蓝牙无线控制尿道测压牵引器；独立式结构，
6 | 皮肤科 | 皮秒Nd：YAG激光治疗仪 | 1 | 台 | 功能：皮秒Nd：YAG激光治疗仪可治疗黄褐斑、雀斑、晒斑、老年斑、太田痣、咖啡斑等真皮色素病变以及清除黑色、蓝色等深色纹身色素等；
7 | 皮肤科 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 台 | 半导体激光可作用于不同症状的皮肤表面，使被照射部位产生光生化效应来达到治疗不同疾病的目的。可以联合光敏剂治疗大面积的尖锐湿疣、扁平疣等光动力治疗，并且可治疗亚临床期尖锐湿疣，降低复发及损伤，避免瘢痕的产生。
8 | 心病科一区 | 气囊式体外反搏设备 | 1 | 台 | 冠心病及术后康复：稳定型/不稳定型心绞痛、心肌梗死恢复期、冠脉支架/搭桥术后患者的心功能改善； 慢性心力衰竭：通过增加冠状动脉灌注压和侧支循环建立，改善心功能分级（NYHAⅠ-Ⅲ级）； 脑血管疾病：脑动脉硬化、缺血性脑卒中恢复期、椎基底动脉供血不足； 多系统疾病：突发性耳聋、糖尿病微循环障碍、顽固性失眠及亚健康状态。
9 | 心病科一区 | 心肺运动试验一体机 | 1 | 台 | 拟用设备开展以下项目 心血管疾病（如冠心病、慢性心衰）患者的运动风险评估及预后预测； 心脏手术后（如冠脉介入、瓣膜置换）患者心肺功能量化分级； 外科手术患者术前评估心肺功能； 个性化运动处方制定，通过监测最大摄氧量（VO₂max）、无氧阈（AT）等参数优化康复方案； 特殊人群（如马拉松爱好者、高原工作者）的运动耐力筛查
10 | 神经外科 | 肌电图诱发电位仪 | 1 | 台 | 一、设备用于外科手术中各类神经外科或周围神经功能存在受损风险的手术监测中，例如： 1）颅内肿瘤切除手术：如胶质瘤手术，海绵状血管瘤手术等； 2）听神经瘤手术； 3）动脉瘤手术 4）微血管减压术 5）颅底区域手术：如经鼻垂体瘤 6）脊髓手术 二、设备通过监测电生理信号的变化，有效地协助手术医师即时、全面的了解麻醉状态下病人各种功能的安全性，普遍应用于神经外科、骨科、脊柱矫形外科以及甲状腺科、耳鼻喉科、眼科和口腔科等各种临床手术中，监测能够做到： 1.及时发现手术操作引起的神经损伤及其原因，立即采取干预措施 2.协助手术医生鉴别不明确的组织，特别是穿过或围绕在组织或肿瘤上的神经纤维。 3.对特定的神经结构进行功能评估，指导术者决定随后的手术步骤。比如，术中评估臂丛神经的损伤程度，以确定那一部分不可能再生、需要移植而非简单的神经松解。 4.准确定位，避免导致损伤的手术步骤 5.提供围术期各种客观数据，为术者提供自我保护，为医疗事故或纠纷提供客观依据。
11 | 神经外科 | 神经内镜 | 1 | 套 | 4K超高清内镜系统是全新内窥镜系统，整合了目前国际上先进的医疗设备技术，通过对4K高清摄像、内镜下电子染色2个系统的整合，达到微创手术中显示组织器官精细结构、明确病变解剖界限和重要血管位置、多角度呈现病变结构的目的，从而实现精细解剖，提升微创外科的精准度，降低手术并发症、加速术后康复。
12 | 神经外科 | 手术动力装置 | 1 | 台 | 手术动力系统，集成了主机、控制装置、电动马达、手柄及切割器等部件，助力医生精准完成各类手术操作，并在神经外科、骨科等多个医疗领域得到了广泛应用，是神经外科手术必备工具。例如：颅内血肿清除、肿瘤切除手术、动脉瘤夹闭、微血管减压术、脊髓肿瘤切除术等均需手术动力系统辅助。
13 | 神经外科 | 心电监护仪 | 4 | 台 | 模块化监护仪，支持IBP等，心电监测除基础的检测外，要包括中心静脉测压功能，其余包括抗干扰监测、动态预警评分及模块化扩展能力，可显著提升临床效率，充分发挥设备效能。