## Sheet1
2025-2026年广西国际壮医医院医疗设备采购需求表
序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 功能需求 | 备注
1 | 心病科二区 | 心电监护仪 | 台 | 10 |  |  | 用于持续监测患者的心电信号，及时发现心律失常等心脏异常。适用于重症监护室、手术室、急诊等需要密切监测心脏活动的场所。1.功能：大于等于12寸触摸屏，插件式监护仪，支持心电（ECG）、血氧（SpO₂）、无创血压（NIBP）、呼吸及体温等基础生命体征监测，集成ST段分析功能辅助心肌缺血评估。其紧凑设计适配急诊、病房及转运场景，配备高灵敏触控屏和模块化接口，可扩展有创血压（IBP）等高级监测，支持实时报警与数据互联，兼顾轻便性、操作便捷性及临床实用性。2.设备质保期：主机质保3年。 | 2025年预算采购项目
2 | 心病科二区 | 输液工作站1拖4 | 套 | 4 |  |  | 集中管理多路输液，提高工作效率，减少医护人员工作强度。 1.功能：触摸屏，可通过输液架串联注射泵及输液泵，电源线一体化管理。 2.标配肠内营养液输液功能，更能满足临床不同使用场景。 3.输液系统支持任意联机，智能更便捷。 4.支持与高端监护仪药物联动，直观用药效果。 5.设备质保期：主机质保5年。 6.配置应有：主机 1台、注射泵3台、输液泵 1台等。 | 2025年预算采购项目
3 | 心病科一区 | 输液工作站1拖4 | 套 | 2 |  |  | 集中管理多路输液，提高工作效率，减少医护人员工作强度。 1.功能：触摸屏，可通过输液架串联注射泵及输液泵，电源线一体化管理。 2.标配肠内营养液输液功能，更能满足临床不同使用场景。 3.输液系统支持任意联机，智能更便捷。 4.支持与高端监护仪药物联动，直观用药效果。 5.设备质保期：主机质保5年。 6.配置应有：主机 1台、注射泵3台、输液泵 1台等。 | 2025年预算采购项目
4 | 壮瑶药制剂中心 | 中药智能煎煮系统（环形） | 套 | 1 |  |  | 一、用途：代煎处方的煎煮、灌装、包装，规模：250处方/10小时。 二、系统或设备的设计、制造须符合该设备的现行行业标准、规范以及现行版中国安全、环保及相关法律法规要求。包括但不限于以下标准、规范和指南： （1）《医疗机构中药煎药室管理规范》国家中医药管理局 （2）JB/T 20199-2021《中药自动化煎制系统》 （3）JB/T20116-2009《中药汤药包装机》 （4）GB/T36035-2018《制药机械电气安全通用要求》 （5）GB/T 5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备》第1部分：通用技术条件 （6）GB/T3797-2005《电气控制设备》 三、技术要求 1.系统软件要求 中药智能化煎制系统软件功能主要划分为生产调度管理系统、煎制管理系统、煎制手持管理系统、药品对账管理系统、生产统计分析管理系统、驾驶舱、患者端查询系统、其它相关系统要求等部分。 四、质保及售后服务要求 质保一年，日常维护保养等，设备寿命周期内，中标方在接到招标方维修服务通知后须在1小时内予以回复，若需要到现场解决问题，在24小时内赶到现场。 | 2025年预算采购项目
5 | 壮瑶药制剂中心 | 超声波无纺布包装机 | 台 | 1 |  |  | 1.适用于活性炭、发热包、草药包、卤料包等颗粒、粉末的计量包装。 2.设备可自动完成制袋、计量、下料、封口、切袋。 3.机器整机方便操作、性能稳定、精准检测。 4.包装材料：无纺布等。 二、封口方式 三边封口 背封封口 三、计量范围：20-100g（可根据客户要求定制） 包装速度：20-50bags/min 四、四头秤（主要技术参数） 计量范围：0.2-50克/包； 包装速度：6-30包-分钟； 包装精度： ±0.2克； 输入电源：100-280Vac单相； 特点：四头称重，速度更快，适合分装颗粒状物料（例如丸剂，瓜子茶叶等） 食品级称量通道，单级振动下料系统。 四）保修与售后服务 1 、质保期为 3年，签订合同起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。 2、技术支持 (1) 乙方对于甲方在货物使用过程中遇到的实际问题，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，提供远程或现场技术支持。 (2) 同一货物经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。 (3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。 3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决。 4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费和交通食宿费及工程师费用，服务内容应与质保期内的要求相一致。 5、乙应确保安装正确、负责设备调试，只有系统设备完全正常运行且符合招标条件，并与用户办理完相关验收手续后才能离开。 | 2025年预算采购项目
6 | 康复科 | 彩色多普勒超声诊断仪（便携式肌骨超声） |  |  |  |  | 1.可视化康复神经调控治疗技术①超声可视化引导精准注射技术利用超声影像高分辨率、即时、动态显像、无辐射等的技术特点，精准定位病灶、可视化注射治疗，疗效可靠；药物用量小、避免传统盲穿操作损伤病灶周围神经、血管等组织，更安全；操作快速，避免盲穿反复穿刺，痛苦小，患者体验感更好。②超声影像引导神经水分离技术在超声影像引导下，在神经周围注入药液，可有效缓解肢体麻木、疼痛、肿胀和乏力，起到神经营养及改善功能的作用。常用注射液有葡萄糖溶液、营养神经药物等。属现代康复诊疗新技术。2.可视化康复再生疗法①葡萄糖增生疗法将适量医用葡萄糖液注射至病变的肌腱、关节、韧带或关节腔内，以促进损伤组织修复，缓解疼痛、改善关节运动功能。可应用于肩袖损伤、肱骨外上髁炎、膝骨关节炎、跟腱炎、颈/腰椎病、肌筋膜炎、神经疼痛等。②富血小板血浆(PRP)治疗PRP对病变组织有修复、消炎、调整炎症免疫反应等作用，是近年来国内外推崇的治疗新方法，属再生医疗范畴。该方法适用于因运动、创伤引起的肌腱、韧带不完全撕裂、骨关节退行性变和神经损伤。3.可视化A型肉毒毒素注射技术①适用于面肌痉挛、眼睑痉挛、痉挛性斜颈、肢体痉挛等肌张力障碍性疾病；②环咽肌失迟缓、流涎等引起的吞咽功能障碍；③顽固性骨关节疼痛、顽固性肌筋膜炎和带状疱疹后遗神经痛等。4、可视化康复评估与诊断，超声引导下小针刀（之间探头的需求）、冲击波治疗等。 | 2026年预算采购项目
7 | 骨三科 | 手足外科手术显微镜 |  |  |  |  | 骨三科拟开展显微镜下血管神经修复、创面皮瓣修复等手术 1、专用工具包括：光学系统、照明系统、主刀镜、180°对手镜、支架系统。2、手 动调节放大倍数3.2—20倍，工作距离≥210mm-470mm，主刀镜0-180°双目镜筒，对手 镜0-180°双目筒等。 | 2026年预算采购项目
8 | 儿科 | 智能全身姿势评估系统 |  |  |  |  | 一、功能： 智能全身姿势评估系统是一种可以自动生成个性化身姿评估报告、身姿骨骼模拟图、肌肉报告分析图的装置，操作方便且具有安全性。嘱咐受试者在正立位、侧立位、后立位等体位下进行拍照。可自动识别人体的关节点，从正面，侧面，背面对受试者的站姿、脊柱侧弯、X\O型腿、足内外翻等进行评估，还可以进行肌肉分析、骨骼分析预测、脊柱分析、骨盆倾斜分析、Q角分析、数据前后对比分析，也可以精准分析，零辐射。为制定治疗计划提供可靠的参考价值，治疗前后的评估结果进行对比，可以更直观的看到治疗效果。 | 2026年预算采购项目