## Sheet1
2025-2026年广西国际壮医医院明秀分院医疗设备采购需求表
序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 功能需求 | 备注
1 | 明秀超声科 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统（全身机） | 套 | 1 | 200 | 200 | 主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。 维保： 1.标人应对所提供的货物提供至少60个月的免费维修服务。 2.投标人（制造商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 3.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入常用必须备件并保证5年以上的供应期。 4.仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；开机率≥95%。 其他： 1.配套高性能工作台式电脑一台，彩色激光打印机一台，耦合剂加热器一台，超声工作椅2张，UPS后备电源一台，超声引导穿刺架至少4个。 2.提供接入蓝韵pacs系统超声工作站的新增端口的费用，承担并提供蓝韵系统采集卡、蓝韵系统图像采集手柄2个的费用，接入蓝韵超声工作站支持及承担相应服务及费用。 | 2025年预算采购项目
2 | 明秀康复医学科 | 电动病床 | 张 | 2 | 7.5 | 15 | 主要用于长期卧床或不方便转移及重症患者进行早期站立训练。 | 2025年预算采购项目
3 | 明秀康复医学科 | 手功能综合训练桌(成人版） | 套 | 1 | 16.8 | 16.8 | 功能要求：适合神经损伤、手外伤、骨伤等患者的手部功能恢复，能够达到提升关节活动度、肌力与肌耐力，来改善手的灵活性、协调性和本体感觉的治疗效果。 可进行手指屈曲训练、柱状抓握训练、拇指训练、側捏协调训练、平拉训练、提拉训练、全指抓捏训练、手腕屈伸训练、球状抓握训练、手指伸展训练、前臂旋前旋后训练、腕部尺偏、桡偏训练等。 | 2026年预算采购项目
4 | 明秀康复医学科 | 手功能康复训练与评估系统 | 台 | 1 | 22 | 22 | 功能及适用范围：产品适用于脑卒中、脑外伤、手外伤等原因导致的上肢和手指关节功能障碍患者的康复训练和辅助治疗，兴奋上肢肌肉组织，促进局部血液循环。 | 2026年预算采购项目
5 | 明秀康复医学科 | 经颅直流电刺激仪（双通道） | 台 | 1 | 39 | 39 | 适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍进行治疗，以及抑郁症的辅助治疗。 功能要求：可匹配失语症评价及治疗模块同时使用；至少具有直流电刺激和脉冲电吞咽治疗两种预设模式；直流电刺激模式下具有假刺激功能；可进行随机双盲对照实验；可以实现远距离、多院区、多楼层独立使用，刺激器使用范围与主机最远距离不低于500米。 | 2026年预算采购项目
6 | 明秀康复医学科 | 渐进式训练套装 | 套 | 1 | 19.8 | 19.8 | 适用于完成全身的力量训练，平衡训练和核心训练。 功能要求：具备墙式康复工作站；训练工作台组合；弹力带；弹力管；弹力训练环；防爆专业训练球；稳定性训练垫 ；弹性阻力配件；训练沙棒；软式重力球 ；小沙袋；平衡软踏；平衡步踏；康复训练垫；弹力棒 ；足底按摩筒 ；动态牵拉带 ；按摩棒；肩部拉力器等以及操作使用技术培训课程分疼痛、骨科、神经三个等级，按进阶式考核设计； | 2026年预算采购项目
7 | 明秀检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 80 | 80 | 1.发光原理：非酶参与的直接化学发光法 2、测试速度：单模块≥600T/H。 3、最快结果出来所用时间:≤15分钟。 4、样本处理模式：随机、分批处理，具备急诊优先功能。 5、样本位：≥300个，可不停机连续装载、替换。 6、采样针：避免交叉污染，使用一次性TIP吸头添加样本。 7、TIP数量：一次装载≥550个TIP吸头，可不停机装载，数量显示。 8、试剂针：特氟龙涂层，具备探测功能。 9、试剂位：单模块≥40个，可不停机装载、替换试剂。 10、反应杯：一次可装载≥2500个反应杯，可不停机装载，数量显示。 11、采用模块化设计：具有拓展功能能连接同品牌生化或第三方生化仪组成生化免疫流水线。 13、感染类项目：包括TORCH（优生优育十项）、术前八项（乙肝全定量）、呼吸道感染14项、EB病毒、EPO,必要时需提供注册证复印件。 14、其他可拓展项目：包含肿瘤标志物（包括胃泌素17、异常凝血酶原、幽门螺旋杆菌抗体）、心血管及心肌标志物类（脂蛋白相关磷脂酶A2、醛固酮、血管紧张素II）、血栓（凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物、血栓调节蛋白、纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物、组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物）、骨代谢（β-胶原特殊序列、总I型胶原氨基酸延长肽）等，必要时需提供注册证复印件。 15、试剂包装：试剂盒无需预处理，打开即用。 16、试剂辨别：具备读取试剂盒全部信息功能。 17、试剂仓：24小时冷藏功能，存储温度2-8℃。 18、校准和质控：每盒试剂配套校准品，免费提供质控品，无需购买。 19、定标方式：电子标签内置主曲线、两点校准定标主曲线。 20、软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息。 21、联网功能：可与医院LIS、HIS系统连接，实现双向通讯。南宁市内有售后服务 点，售后故障处理到达现场时间<2小时,且南宁市内同型号仪器已装机台数不少于1 台。 22.市场占有率15%以上，广西室间质评有单独仪器分组 | 2026年预算采购项目
8 | 明秀检验科 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | 48 | 48 | 可同步进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法和聚集法检测。 全自动进样模式，支持连续进样； 配备1个以上专用急诊位，满足紧急样本快速检测需求； 自动识别样本类型及血浆液面高度，提示抗凝比例差异，并检查溶血、黄疸、脂血等干扰物质。 检测速度 PT（凝血酶原时间）检测速度达≥200测试/小时； D-二聚体检测速度为≥200测试/小时。 检测范围覆盖凝血、抗凝及纤溶系统相关指标，包括PT（外源性凝血途径）、APTT（内源性凝血途径）、FIB（纤维蛋白原）、D-Dimer（纤溶活性）等。 （参考范围示例：PT 11-14秒，APTT 25-35秒，FIB 2-4 g/L，D-Dimer <0. 5 mg/L3） 校准与质控 内置智能化校准程序，支持每日质控和校准； 对异常结果提供客观提示（如样本干扰或凝血因子降解），需结合重复检测或其他检查验证。 系统配置 硬件组成 主机单元：包括进样器、试剂仓（可放置试剂、校准品及磁棒反应杯）、急诊/缓冲液台、反应杯漏斗（自动装载）、反应杯垃圾箱及空气压缩机； 信息处理单元（IPU）：搭载Windows 7及以上操作系统，配备19英寸触摸屏、键盘及鼠标，支持数据分析和结果输出。 存储与扩展 支持放置多个试剂类型； 反应杯可实现自动装载与废弃收集。 联网功能：可与医院LIS、HIS系统连接，实现双向通讯。南宁市内有售后服务点，售后故障处理到达现场时间<2小时,且南宁市内同型号仪器已装机台数不少于1台。 市场占有率15%以上，广西室间质评有单独仪器分组。 | 2026年预算采购项目