## Sheet1
广西国际壮医医院2025年拟采购医疗设备清单
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 设备概况(功能需求、配置、质保期) | 备注
1 | 心病科一区CCU | 电动床 | 6 | 张 | 需具备体位调节功能：背部升降、膝部升降、头高脚低、头低脚高，一键式心脏椅位，一键复位，电动/手动CPR功能。 需配备静态防褥疮床垫、输液杆等。产品质保3年。
2 | 心病科一区CCU | 吊塔 | 6 | 个 | 吊塔的旋转悬臂与升降功能可灵活调整设备高度及位置，满足不同体型患者、不同护理操作（如气管插管、深静脉穿刺）的需求。 产品质保3年。
3 | 心病科一区CCU | 呼吸机 | 1 | 台 | 1.设备功能：适用于成人及儿童患者，具备有创和无创通气模式，适配ICU、急诊及普通病房等多种场景。其核心功能包括智能通气调节（如Auto-Trak技术实时优化人机同步）、多模式通气支持（容量/压力控制、SIMV等），以及高精度传感器保障参数准确性。内置智能报警系统可及时预警异常情况，配备直观触控界面和模块化设计，便于操作及维护，同时支持院内转运的电池续航，全面提升临床安全性与治疗效率。 2.配置应有：主机1台，台车1套 3.产品质保3年。
4 | 心病科一区CCU | 血液净化系统 | 1 | 台 | 设备功能： 1.具有5泵设计，全面的CRRT治疗模式，全耗材适合枸橼酸抗凝治疗模式。 2.具备成人和儿童治疗模式，可进行前稀释、后稀释及同时进行前后稀释治疗。 3.支持连续性肾脏替代治疗（CRRT），包括连续性静脉-静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉-静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉-静脉血液透析滤过（CVVHDF）。支持特殊治疗模式，包括血液灌流（HP）、血浆分离、置换、吸附（TPE）、ECMO等。 质保：整机质保3年
5 | 心病科一区CCU | 血气分析仪 | 1 | 台 | 1.全自动血气分析检测，快速精准获取检测结果，随时检测， 2.检测参数：pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等实测参数， 2.操作简便，降低操作失误风险，减少维护，确保长时间正常运行。 质保：整机质保3年
6 | 心病科一区CCU | 输液组泵1拖6 | 6 | 台 | 用于同时管理多个患者的输液治疗，精确控制输液速度和量，减轻医护人员的工作负担，提高工作效率。1.功能：输注工作站通过一系列人性化设计，帮助提高重症医护操作效率，节省操作时间，采用TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、报警压力阈值；阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；由于重症病人病情特殊，住院时间长，使用药物时和用量要求更加严格。 2.配置应有：主机 1套、注射泵4台、输液泵 2台等。 3.设备质保期：主机质保5年。
7 | 心病科一区CCU | 心电监护仪 | 6 | 台 | 功能及用途：可以实时监测病人的生命体征，满足急重症对监护仪的需求，具备有创血压、呼吸末二氧化碳、BIS、PICCO、转运监护等监测功能（标配基础的六参数监测以及双通道有创血压监测，支持后期升级呼吸末二氧化碳、BIS、PICCO、转运监护模块等监测） 2.配置：主机1台，基础模块1套 3.设备质保期：主机质保3年
8 | 心病科一区 | 便携式遥测心电监护仪 | 10 | 台 | 患者随身携带发射盒，通过遥感监测技术，对患者一般生命体征进行远距离监测。配置心电监护、无创血压测量、血氧监测。产品质保3年
9 | 肺病科RICU | 插件式心电监护仪（标配+血流动力学模块） | 1 | 台 | 功能及用途：可以实时监测病人的生命体征，满足急重症对监护仪的需求，具备有创血压、呼吸末二氧化碳、BIS、PICCO、转运监护等监测功能（标配基础的六参数监测以及双通道有创血压监测，支持后期升级呼吸末二氧化碳、BIS、PICCO、转运监护模块等监测） 2.配置：主机1台，基础模块1套，血流动力学模块模块1套等。 3.产品质保三年。
10 | 肺病科RICU | 有创呼吸机 | 3 | 台 | 1.设备功能：适用于成人及儿童患者，具备有创和无创通气模式，适配ICU、急诊及普通病房等多种场景。其核心功能包括智能通气调节（如Auto-Trak技术实时优化人机同步）、多模式通气支持（容量/压力控制、SIMV等），以及高精度传感器保障参数准确性。内置智能报警系统可及时预警异常情况，配备直观触控界面和模块化设计，便于操作及维护，同时支持院内转运的电池续航，全面提升临床安全性与治疗效率。 2.配置应有：主机1台，台车1套。产品质保三年。
11 | 肺病科RICU | 输液工作站1拖4（三台注射泵+一台输液泵） | 3 | 台 | 用于同时管理多个患者的输液治疗，精确控制输液速度和量，减轻医护人员的工作负担，提高工作效率。1.功能：输注工作站通过一系列人性化设计，帮助提高重症医护操作效率，节省操作时间，采用TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、报警压力阈值；阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；由于重症病人病情特殊，住院时间。 2.配置应有：主机 1套、注射泵3台、输液泵 1台。 3.主机质保5年。
12 | 康复科 | 便携彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 可视化超声为康复评估提供精准依据，如实现精准介入治疗，如注射、穿刺等操作用。产品质保三年。