## Sheet1
广西国际壮医医院2025年拟采购医疗设备清单（六）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 设备概况(功能需求、配置、质保期) | 备注
1 | 骨三科 | 心电监护仪 | 6 | 台 | 基础功能：3/5导联心电+无创血压+血氧+呼吸+脉搏+体温，质保三年
2 | 妇科 | 电切宫腔镜 | 1 | 台 | 一、功能需求：用于生理盐水下电切，切除子宫内膜息肉、子宫黏膜下肌瘤、分离宫腔粘连、切除子宫纵隔及异常内膜等。具备电切、电凝功能，可精准操作，减少出血，保护正常组织，适用于宫腔镜手术，具有创伤小、恢复快的优势。 二、配置： 1、光学视管 1根 2、软管旋阀 1个 3、接口,带鲁尔接头 1个 4、外管鞘 1个 5、内管鞘 1个 6、被动式工作把手 1个 7、生理盐水电缆线 1条 8、环形高频切除电极 1根 三、质保期：3年
3 | 肺病科RICU | 电子支气管镜 | 1 | 台 | 功能:电子支气管镜具备摄像头电子成像；采用全电子成像不含光导纤维，更耐用；自带显示器，观察更方便简单，自带显示屏和移动台车可用于教学示范培训；软性工作管，操作灵活度大，可适应气道环境；视野大。具备大工作管道，方便吸痰，灌洗及检查工作开展。具备拍照录像功能可以记录手术每一个细节，用于病历及示范教学具备图像输出功能，方便病历打印及病例存档、配置:电子支气管镜一套、显示屏、专用移动推车等。质保三年
4 | 肺病科RICU | 电动床 | 4 | 张 | 需具备体位调节功能：背部升降、膝部升降、头高脚低、头低脚高，一键式心脏椅位，一键复位，电动/手动CPR功能。 需配备静态防褥疮床垫、输液杆等。产品质保三年。
5 | 中药智能煎煮系统 | 壮瑶药制剂中心 | 1 | 套 | 1.小型化中药智能煎煮系统，为医院提供中药处方智能煎煮整体解决方案，包括智能接方、智能煎煮、汤剂自动包装、器具智能清洁及成品自动配发等核心功能。采用一体化、模块化、拼接式设计，具有部属灵活，占地面积小，布局灵活、扩展方便，适用医疗机构等场地有限的单位，运用自动化、数字化、人工智能、大数据、互联网、数字孪生等技术，煎煮过程无人化、透明化，全流程信息溯源，实现100%数字化控制，全程无布袋常压散煮，实现智能加水和浸泡、智能温控、自动先煎后下、一煎二煎等煎煮工艺，中药汤剂实现自动灌装和贴标，兼容大小煎药锅，1~14剂个性处方兼容煎煮，适用门诊、住院病人和VIP客户处方，医院省心，患者放心，让居民轻松用上放心药。 2.中药智能煎煮系统配置： 智能煎煮单元 1套，含底座平台、机器人、机械手爪等 煎药锅（电） 45个 煎药锅接驳工作站 1套 自动包装与贴标单元 1套 药锅倒渣清洗单元 1套 智能加水单元 1套 煎药锅输送单元 1套 成品复核单元 1套 3.信息系统软件配置： 中药智能煎制信息管理系统 1套 智能煎制手持软件 1套 中药智能煎制物流管理系统软件 1套 中药智能煎制物流控制系统软件 1套 中药智能煎制管理网关 1套 驾驶舱 1套 微信 小程序 1套 产品质保三年