## Sheet1
广西国际壮医医院2025年拟采购医疗设备清单（七）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 设备概况(功能需求、配置、质保期) | 备注
1 | 检验科 | 染色体分散仪 | 台 | 1 | 1.主要用途：用于细胞遗传实验室染色体滴片，得到理想的染色体分散效果。适用于原位培养和非原位培养的收获制片过程，可以处理外周血、骨髓、羊水细胞、绒毛组织细胞等。 2.主要功能：在分散室内提供稳定的温度和湿度环境条件，使染色体的滴片分散过程在这个稳定的温湿度条件下完成。 3.配置：一体机1台 一体机配置： 分散室（内置） 制冷压缩机（内置） 热水槽（内置） 操作孔（内置） 排气接口，连接端口（内置） 微电脑控制（内置） 供水水罐（外置） 4.产品质保三年
2 | 检验科 | 倒置相差成像显微镜 | 台 | 1 | 1. 主要用途：用于细胞遗传实验室羊水培养活细胞的观察，以便在合适的时机收获细胞并进一步进行染色体核型分析。 2. 主要功能：羊水细胞培养需要在特定的环境条件下进行（温度、湿度、气体环境），倒置相差成像显微镜可以在不破坏这些环境条件的情况下对细胞进行长时间的观察，从而能够动态地监测细胞的生长。 3.配置：主机 1台 物镜 4个 载物台 1个 目镜 2个 LED光源 1个 观察筒 1个 成像 1套 电脑 1套 4.产品质保三年
3 | 检验科 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 1.该设备功能：主要用于染色体收获后滴片和显带过程，用于显微镜下观察滴片和显带效果，以调整实验方案。 2.用途：可作切片的明场（BF），用于切片观察，临床及科学研究工作。 3.配置：主机 1台 物镜 5个 载物台 1个 目镜 2个 LED光源 1个 观察筒 1个 成像 1套 电脑 1套 4.产品质保三年
4 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 2 | 1.功能：羊水细胞的生长需要放在适宜的条件如温度、湿度，二氧化碳浓度等，因此该设备主要用于羊水细胞的培养，为后续收获染色体提供条件。 2.产品质保三年
5 | 检验科 | 染色体分析系统 | 台 | 1 | 1.该设备用于自动和交互性染色体分类和核型建立以及分析，能全自动操作软件专用的染色体中期自动扫描，具有快速自动寻找、自动对焦、自动纪录和自动统计的功能。 2.配置：自动细胞显微图像扫描系统 1套 染色体分析软件 V2.0 AutoVision染色体分析软件 1套 中央服务器 1台 专家工作站 2台 3.产品质保三年
6 | 壮医经典病房 | 杂脉崇锅（藏医头部热疗仪） | 台 | 2 | 1.对患者头部进行特定方式的热疗，以调节人体气血运行、疏通经络、平衡脏腑功能，从而达到预防和治疗疾病的目的。 2.产品质保三年