## Sheet1
广西国际壮医医院2025年拟采购医疗设备清单（八）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 设备概况(功能需求、配置、质保期) | 备注
1 | 脑病科(神经内科) | 精准导航神经刺激系统 | 台 | 1 | 1.由磁刺激主机1台+神经导航定位系统1套组成。 2.精准导航神经刺激系统集成多模态技术，在功能上实现精准定位的经颅磁刺激治疗。它借助MRI、CT等神经影像技术，结合3D光学扫描与动态配准，构建高精度三维脑模型，达成毫米级靶点定位，满足不同患者的个体化需求；实时 AI 导航与动态追踪功能，可自动校准患者头部及线圈位移，确保刺激精准作用于目标脑区。在性能要求方面，该系统定位精度达毫米级，支持多模态靶点校验；零延迟实时跟随技术确保单疗程输出大量稳定同靶点脉冲，配合 AI 算法与机器人辅助功能，精准调控刺激剂量。该系统长时间运行稳定可靠，且操作界面简洁，便于快速上手，充分满足临床与科研的需求。​