## Sheet1
广西国际壮医医院2025年拟采购医疗设备清单（九）
项目序号 | 申购科室 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 设备概况(功能需求、配置、质保期) | 备注
1 | 脑病科(神经内科) | 无创脑水肿动态监护仪 | 台 | 1 | 基于电磁扰动技术的无创脑水肿动态监测仪，通过在颅内建立一个外加电磁场，不同的颅内占位性病变（如水肿、血肿、积水、肿瘤等）具有不同的导电性能，它们的发生干扰了正常的颅内电磁场，从外部精确检测出这些病灶的干扰大小，运用大数据分析的核心算法计算出他们的容积，从而客观真实反应颅内病灶的存在及变化。其中扰动系数作为一个自定义复合参数，由波形的幅值和相位的数学组合而成，可以充分预警患者住院期间颅脑出血事件，同时提供颅内压和脑水肿等直观动态参数进行全面监护。该仪器可提供量化的脑水肿量值、扰动系数、颅内压值三项参数，可床旁进行间断与连续监护，对颅脑重症患者现状及进展进行多模态的评估、监护、预测。具体设备参数：1、主机 1台(要求内置去骨瓣模块)； 2、测试线 2套 ；3、电源线 1根； 4、熔断器 2颗 ；5、防尘罩 1件。