## 主要材料及价格表主材 (2)
主 要 材 料
工程名称:口腔科中庭花园改造 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 023110001.1 | 帆布（皮革） | ㎡ | 0.267
2 | 152301002.1 | B1级橡塑保温材料30mm厚 |  | 4.312
3 | 152301002.2 | 厚20mm难燃B1级橡塑保温材料 |  | 0.572
4 | 155504003.1 | 40mm厚的岩棉 |  | 4.851
5 | 170014000.1 | 热浸镀锌钢管DN25 | m | 92.065
6 | 170014000.2 | 热浸镀锌钢管DN32 | m | 30.702
7 | 170014000.4 | 热浸镀锌钢管DN50 | m | 4.743
8 | 170014000.5 | 热浸镀锌钢管DN65 | m | 13.857
9 | 170014000.6 | 热浸镀锌钢管DN80 | m | 20.038
10 | 170014000.7 | 热浸镀锌钢管DN100 | m | 34.744
11 | 170014000.8 | 热浸镀锌钢管DN150 | m | 6.151
12 | 170502000.2 | 不锈钢管 Φ35*2.2 | m | 16.334
13 | 170502000.4 | 不锈钢管 DN15 | m | 59.896
14 | 171501000.2 | 空调铜管-φ9.53 | m | 76.435
15 | 171501000.3 | 空调铜管-φ28.58 | m | 23.113
16 | 171501000.6 | 空调铜管-φ19.05 | m | 5.803
17 | 171501000.7 | 空调铜管-φ15.9 | m | 10.508
18 | 171501000.8 | 空调铜管-φ12.7 | m | 29.013
19 | 171501000.9 | 空调铜管-φ6.35 | m | 65.231
20 | 172500000.1 | 塑料管 PVC-U-De110 | m | 56.649
21 | 172500000.2 | 塑料管 PVC-U-De63 | m | 74.642
22 | 172501000.1 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 | m | 12.22
23 | 172501000.2 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 | m | 12.22
24 | 172501000.3 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 | m | 27.091
25 | 172502000.1 | 塑料管 PVC-Φ89X3.0 | m | 19.788
26 | 172502000.1 | PP－R给水管 塑料管 给水管 PP-R-DN50 | m | 26.204
27 | 172502000.2 | 塑料管 PVC-DN25 | m | 61.098
28 | 172502000.2 | 塑料管 给水管 PP-R-DN40 | m | 22.246
29 | 172502000.3 | 塑料管 给水管 PP-R-DN32 | m | 20.145
30 | 172502000.4 | 塑料管 给水管 PP-R-DN25 | m | 7.844
31 | 172502000.5 | 塑料管 给水管 PP-R-DN15 | m | 75.582
32 | 180002000.4 | 沟槽管件 热浸镀锌钢管DN80 | 个 | 8.531
33 | 180002000.5 | 沟槽管件 热浸镀锌钢管DN65 | 个 | 5.899
34 | 180002000.6 | 沟槽管件 热浸镀锌钢管DN100 | 个 | 16.168
35 | 180002000.7 | 沟槽管件 热浸镀锌钢管DN150 | 个 | 2.436
36 | 180003000.4 | 沟槽卡箍 热浸镀锌钢管DN80 | 套 | 9.722
37 | 180003000.5 | 沟槽卡箍 热浸镀锌钢管DN65 | 套 | 6.723
主要材料及价格表
工程名称:口腔科中庭花园改造 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 180003000.6 | 沟槽卡箍 热浸镀锌钢管DN100 | 套 | 18.576
39 | 180003000.7 | 沟槽卡箍 热浸镀锌钢管DN150 | 套 | 2.765
40 | 180300000.1 | 钢管管件 热浸镀锌钢管DN25 | 个 | 83.942
41 | 180300000.2 | 钢管管件 热浸镀锌钢管DN32 | 个 | 18.963
42 | 180300000.4 | 钢管管件 热浸镀锌钢管DN50 | 个 | 2.604
43 | 180504000.2 | 低压不锈钢对焊管件 | 个 | 7
44 | 180504000.4 | 低压不锈钢对焊管件 | 个 | 27
45 | 180903000.1 | 塑料给水管件 塑料管 PVC-Φ89X3.0 | 个 | 7.372
46 | 180903000.2 | 塑料给水管件 塑料管 PVC-DN25 | 个 | 52.712
47 | 180903000.7 | 塑料给水管件 | 个 | 10.542
48 | 180903000.8 | 塑料给水管件 | 个 | 12.1
49 | 180903000.9 | 塑料给水管件 | 个 | 24.701
50 | 180904000.1 | 承插塑料管件 塑料管 PVC-U-De110 | 个 | 97.541
51 | 180904000.3 | 承插塑料管件 塑料管 PVC-U-De63 | 个 | 78.905
52 | 194104000.1 | 截止阀 DN50 | 个 | 2.02
53 | 194110000.1 | 吸引管路球阀 Φ89 | 个 | 2
54 | 194110000.2 | 吸引管路球阀 DN25 | 个 | 9
55 | 194110000.3 | 空气管路阀门 Φ38 | 个 | 2
56 | 194110000.3 | 蝶阀-DN100 | 个 | 5
57 | 194110000.4 | 空气管路阀门 DN15 | 个 | 2
58 | 213301000.1 | 水龙头 | 个 | 10.1
59 | 224101000.1 | 单层百叶风口 600X600 | 个 | 10
60 | 224101000.3 | 新风防雨百叶连粗效过滤器 800X630 | 个 | 1
61 | 224101000.4 | 新风防雨百叶连粗效过滤器 800X500 | 个 | 1
62 | 224101000.5 | 新风防雨百叶连粗效过滤器 400X400 | 个 | 1
63 | 224101000.6 | 双层可调百叶新风口 DB13 200X200 | 个 | 10
64 | 224101000.7 | 双层可调百叶新风口 DB13 200X200 带风口对开多叶调节阀 | 个 | 1
65 | 224101000.10 | 净化顶排风口 DBP1 300X300 | 个 | 9
66 | 224101000.11 | 单层百叶风口 DBP3 300X300 | 个 | 2
67 | 225501000.2 | 微穿孔板式消声器 WXHXL=800X250X320 | 个 | 1
68 | 226101000.1 | 排烟阀 800X400 | 个 | 5
69 | 226101000.3 | 280°排烟防火阀 800X400 | 个 | 5
70 | 226101000.4 | 电动阀 400X400 | 个 | 1
71 | 226102000.6 | 对开多叶调节阀 320X250 | 个 | 1
72 | 230100000.1 | 灭火器 | 具 | 4
73 | 230303000.1 | 室内消火栓 | 套 | 2
74 | 232101000.1 | 水喷淋喷头 | 个 | 27.27
主要材料及价格表
工程名称:口腔科中庭花园改造 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 233700000.1 | 感烟探测器 | 个 | 15.15
76 | 233902000.1 | 声光报警器 | 个 | 2
77 | 234001000.1 | 输入/输出模块 | 个 | 1.01
78 | 234101000.1 | 带电话插孔手动报警器 | 套 | 2.02
79 | 234101000.2 | 消火栓启泵按钮 | 套 | 2.02
80 | 234301000.1 | 扬声器 | 只 | 2.02
81 | 241106000.1 | 手动开启装置 | 套 | 5
82 | 261101001.2 | 温控器 | 个 | 11.22
83 | 2811.5 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 71.397
84 | 2811.6 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 | m | 60.6
85 | 290105000.1 | 金属防火线槽 MR:200*100*1.0 | m | 57.813
86 | 290603000.4 | 配管 JDG-20*1.1 | m | 1002.478
87 | 290603000.5 | 配管 JDG-25*1.2 | m | 45.619
88 | 301302000.1 | 网络插座 | 个 | 9.18
89 | 301302000.2 | 电话插座 | 个 | 9.18
90 | 550117001.1 | 配电箱 AK | 台 | 9
91 | 550117001.2 | 配电箱 AC/EAF-101 | 台 | 1
92 | 550117001.3 | 配电箱 AL1 | 台 | 1
93 | 550117001.4 | 配电箱 AT1 | 台 | 1
94 | B-Z.1 | 一体化医师坐诊台（柜） | 元 | 9
95 | Z010000103.1 | 型钢(综合) | kg | 935.959
96 | Z012906001.1 | 镀锌钢板 0.5mm | ㎡ | 163.269
97 | Z012906002.1 | 镀锌钢板 0.75mm | ㎡ | 151.661
98 | Z012906003.1 | 镀锌钢板 1mm | ㎡ | 43.346
99 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg | 13.243
100 | Z130105001.2 | 酚醛调和漆（各色） | kg | 7.647
101 | Z130507011.1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 18.63
102 | Z130507011.2 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 10.698
103 | Z170303000.1 | 配管 SC-20 | m | 60.049
104 | Z170303000.2 | 配管 SC25 | m | 25.997
105 | Z170303000.3 | 配管 镀锌钢管-SC50 | m | 4.717
106 | Z182902000.1 | PVC套管 DN40 | m | 8.1
107 | Z210901000.1 | 洗脸盆 | 个 | 10.1
108 | Z250001001.1 | 中型疏散出口标志灯 | 套 | 3.03
109 | Z250001001.2 | 中型多信息复合标志灯 | 套 | 2.02
110 | Z250001001.3 | 中型楼层标志灯 | 套 | 1.01
111 | Z250001001.4 | 中型疏散标志灯 | 套 | 2.02
主要材料及价格表
工程名称:口腔科中庭花园改造 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | Z250001001.5 | 中型疏散照明灯 | 套 | 5.05
113 | Z250001001.12 | (医用)LED洁净面板灯 600*600 24W 2250LM | 套 | 24.24
114 | Z250001001.13 | (医用)LED洁净面板灯 300*300 15W 1350LM | 套 | 4.04
115 | Z260501001.7 | 照明开关 三联三控开关 | 个 | 2.04
116 | Z260501001.8 | 照明开关 双联开关 | 个 | 11.22
117 | Z264101001.1 | 成套插座 （安全型）单相二三孔插座 | 套 | 97.92
118 | Z264101001.6 | 牙医地插(安全型) | 套 | 9.18
119 | Z280301000.1 | 配线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 54
120 | Z280301000.4 | 配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 658.757
121 | Z280301000.5 | 配线 WDZB-BYJ-4mm2 | m | 1237.782
122 | Z280301000.6 | 配线 WDZB-BYJ-6mm2 | m | 594.657
123 | Z280311000.3 | 双绞线缆 CAT6 | m | 1227.954
124 | Z281128000.1 | 控制电缆 RVVP-2*1.0mm2 | m | 76.907
125 | Z281128000.1 | 控制电缆 RYS-2*1.5mm2 | m | 121.303
126 | Z281128000.1 | 控制电缆 RVVP-4*1.5mm2 | m | 48.629
127 | Z281128000.2 | 控制电缆 RVVP-2*1.5mm2 | m | 51.278
128 | Z281128000.2 | 控制电缆 WDZBN-RVVP-2*1.5mm2 | m | 93.613
129 | Z281128000.3 | 控制电缆 WDZBN-RYS-2*1.5mm2 | m | 16.504
130 | Z281128000.5 | 控制电缆 RVV-2*1.0mm2 | m | 5.166
131 | Z281128000.6 | 控制电缆 RVV-3*1.5mm2 | m | 27.973
132 | Z2811340015.1 | 镀锌钢板 0.6mm | ㎡ | 7.773
133 | Z2811340046.1 | 铜管分支器 （综合） | 个 | 10.2
134 | Z291115001.1 | 短路隔离器 | 个 | 1
135 | b-.1 | 出门按钮 | 套 | 1
136 | b-.3 | 多联机(室内机) 设备编号：FTD28MXE 制冷量：2.8KW 制热量：3.2KW 风量:520m3/h 功率:0.016KW | 台 | 9
137 | b-.4 | 多联机(室内机) 设备编号：FTD40MXE 制冷量：4.0KW 制热量：4.5KW 风量:670m3/h 功率:0.025KW | 台 | 2
138 | b-.6 | 多联机(室内机) 设备编号：FTD56MXE 制冷量：5.6KW 制热量：6.3KW 风量:780m3/h 功率:0.035KW | 台 | 2
139 | b-.10 | 直膨机、多联机(室外机) 设备编号：TCS08SVR 制冷量：19.5KW 制热量：20.3KW 功率：7.1KW | 台 | 1
140 | b-.11 | 直膨机、多联机(室外机) 设备编号：FC400MXNYA 制冷量：40.0KW 制热量：45.0KW 功率：9.85KW | 台 | 1
141 | b-.12 | 数字化全工况节能型直膨式恒温恒湿新风机组 设备编号：XF-101 风量：1500m3/h 制冷量：19.5KW 制热量：20.3KW 功率：0.86KW | 台 | 1
142 | b-.19 | 单门磁力锁 | 套 | 1
143 | b-.21 | 指纹读取器 | 套 | 1