## 医用耗材
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 参考品牌
1 | 1%次氯酸钠溶液 | 250ml | 瓶 | 朗力生物医药（武汉）有限公司
2 | 3%次氯酸钠溶液 | 250ml | 瓶 | 朗力生物医药（武汉）有限公司
3 | 3M 1235LF B-D测试包 | 1235LF 112mm*127mm | 包 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司
4 | 3M 1295过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 1295 30支/包 | 包 | 3M公司
5 | 3M 41382型综合挑战测试包 | 41382 | 只 | 3M公司
6 | 3M 41482V 极速生物综合挑战测试包 | 41482V | 包 | 3M公司
7 | 3M环氧乙烷快速生物测试包 | 1298 | 包 | 3M公司
8 | 3M压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 1243A | 包 | 3M公司
9 | 3M蒸气灭菌化学测试包 | 41360 | 只 | 3M公司
10 | 3M蒸汽灭菌封包指示胶带 | 1622 19mm×50m | 卷 | 3M公司
11 | 6864透气胶带 | 6.0cm*6.0cm（200贴/袋） | 袋 | 山东辰星医疗科技有限公司
12 | 6864透气胶带 | 肉色 外16*21cm；内10*15cm | 贴 | 山东辰星医疗科技有限公司
13 | 6864透气胶带 | 肉色网孔17cm*24cm 内11cm*18cm | 贴 | 山东辰星医疗科技有限公司
14 | 6864透气胶带 | 肉色网孔22cm*25cm内15cm*20cm | 贴 | 山东辰星医疗科技有限公司
15 | 75%酒精 | 60毫升/瓶 | 瓶 | 茂名市消毒用品厂有限公司
16 | 75%酒精 | 500毫升/瓶 | 瓶 | 茂名市消毒用品厂有限公司
17 | B型硬脑（脊）膜补片 | NB0406 | 盒 | 冠昊生物科技股份有限公司
18 | B型硬脑（脊）膜补片 | B型 NB0709 | 盒 | 冠昊生物科技股份有限公司
19 | 巴氏吸管 | 3ml灭菌 | 支 | 海门市康乐实验器材厂
20 | 白扁带 | 1.2cm 100米/卷 | 卷 | 东阳市大象织带有限公司
21 | 薄型泡沫敷料 | 10cm*10cm 66047578 | 片 | 英国施乐辉医疗器械有限公司Smith & Nephew Medical Ltd
22 | 鼻咽通气道 | 8888247049 7.5# | 个 | 柯惠有限责任公司Covidien llc
23 | 病理级显微镜载玻片 | P8105-301-16 25.0*75.0mm 1.1mm厚度 50片 | 盒 | 南通美韦德实验器材有限公司
24 | 病理级显微镜载玻片 | 25*75mm 1mm-1.2mm，45°50片/盒 710510 | 盒 | 江苏汇达医疗器械有限公司
25 | 病理通用切片石蜡 | 60-62 1kg/包 | 包 | 福建启盛实验设备科技有限公司
26 | 病理组织专用袋 | EA1318B(13*18cm) | 个 | 广州雅夫生物科技有限公司
27 | 病理组织专用袋 | EA2030B (20*30cm)10片/袋 | 个 | 广州雅夫生物科技有限公司
28 | 玻璃离子水门汀 | 色号：A2 | 盒 | 而至齿科（苏州）有限公司
29 | 玻璃离子水门汀 | 色号:A3 | 盒 | 而至齿科（苏州）有限公司
30 | 玻璃离子水门汀 | 色号:A3.5 | 盒 | 而至齿科（苏州）有限公司
31 | 玻璃离子水门汀 | 浅黄色 | 盒 | 而至齿科（苏州）有限公司
32 | 博劲医疗器械消毒液 | 1L/瓶 | 瓶 | 海门迪复碧生物科技有限公司
33 | 超声血管导引穿刺套件 | 900013B01 | 套 | 巴德血管通道系统公司Bard Access Systems, Inc.
34 | 成形片 | 钳式 2号 | 包 | 上海康桥齿科医械厂
35 | 成形片 | 钳式 3号 | 包 | 上海康桥齿科医械厂
36 | 持续葡萄糖监测系统 | GS1 | 台 | 深圳硅基传感科技有限公司
37 | 齿科填充用复合树脂 | F00，A3 | 支 | 株式会社 松風
38 | 齿科填充用复合树脂 | F00，A2 | 支 | 株式会社 松風
39 | 齿科藻酸盐印模材料 | 500g 三色龙 | 袋 | 赞尔玛克有限公司Zhermack S.P.A.
40 | 冲吸式口护吸痰管 | 成人型 | 个 | 广州维力医疗器械股份有限公司
41 | 储药器 | MMT-332A | 个 | 美敦力泌力美公司Medtronic MiniMed.
42 | 穿刺针 | 18G*150mm | 根 | 株式会社 八光Hakko Co., Ltd.
43 | 穿刺针 | 18G*150mm | 根 | 株式会社 八光Hakko Co., Ltd.
44 | 胆道引流管 | Ⅱ型 F7（直型） | 根 | 上海辛菖医疗器械有限公司
45 | 弹力绷带 | HF-BD-002（弹力帽） 8# | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
46 | 弹力绷带 | HF-BD-002（弹力帽） 9# | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
47 | 弹力绷带 Urgostrapping | 8cm*2.5m | 卷 | Urgo Healthcare Products Co., Ltd.泰国优格医疗用品有限公司
48 | 弹性体印模材料 | 3型（轻体二次印模） 4支/盒 | 盒 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司
49 | 弹性医用胶布 Multipore Surgical Tape | 2733-75 7.5cmX5m（6卷/盒，4盒/件） | 卷 | 3M日本创新有限公司 3M Japan Innovation Limited
50 | 导电膏Ten20 Conductive Paste | 10-20-4 | 罐 | 韦弗(美国）医疗科技有限公司Weaver and Company
51 | 导引导丝 Hi-Torque Command 18 Guide Wire | 1013829 | 根 | 雅培心血管Abbott Vascular
52 | 等渗冲洗液冲洗器 | 3000ml | 包 | 湖北新福医疗科技有限公司
53 | 点而康卫生湿巾 | 20cm*24cm 60片/包 | 包 | 上海利康消毒高科技有限公司
54 | 碘伏消毒液（500ml） | 500毫升/瓶 | 瓶 | 茂名市消毒用品厂有限公司
55 | 电动脉冲冲洗器 | W-202 | 个 | 广州佳林医疗用品制造有限公司
56 | 电圈套器 | NOE342216-C | 把 | 安德-福莱克斯有限责任公司 ENDO-FLEX GmbH
57 | 电圈套器 | NOE342217-G | 把 | 安德-福莱克斯有限责任公司ENDO-FLEX GmbH
58 | 多糖生物医用胶 | 50ml | 瓶 | 江苏科英生物科技有限公司
59 | 耳穴探针 | 13cm | 支 | 温州爱尔莎医疗卫生保健用品有限公司
60 | 二氧化碳吸收剂 | Sofnolime 2550 WV 4.5KG/桶, 2*4.5KG/箱 | 桶 | 美兰有限公司 Molecular Products Ltd
61 | 防冲击眼罩 | 1621 防雾 | 副 | 3M Occupational Health and Environmental Safety Division
62 | 非排气型呼吸面罩 | BestFit2非排气型口鼻呼吸面罩，S | 个 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司
63 | 非排气型呼吸面罩 | BestFit2非排气型口鼻呼吸面罩，M | 个 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司
64 | 非排气型呼吸面罩 | BestFit2非排气型口鼻呼吸面罩，L | 个 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司
65 | 废液收集桶 | MCANISTER1 | 个 | Bemis Manufacturing Company
66 | 负压引流器 | I型3000ml | 个 | 苏州市日月星塑胶有限公司
67 | 复合碘皮肤消毒液 | 65毫升/瓶 | 瓶 | 茂名市消毒用品厂有限公司
68 | 复合树脂充填材料 | 4.5g／支，BEAUTIFIL II，A2 | 支 | 株式会社松风SHOFU INC.
69 | 复合树脂充填材料 | 4.5g／支，BEAUTIFIL II，A3 | 支 | 株式会社松风SHOFU INC.
70 | 复合树脂充填材料 | 4.5g／支，BEAUTIFIL II，A3.5 | 支 | 株式会社松风SHOFU INC.
71 | 复合树脂桩核材料 | Smartmix注射器型，A3,1支@9g 213339 | 支 | 德国DMG化学医药集团公司DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
72 | 腹带 | L HF-FD-ZZX腹带（自粘型） | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
73 | 腹带 | M HF-FD-ZZX腹带（自粘型） | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
74 | 腹带 | S HF-FD-ZZX腹带（自粘型） | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
75 | 盖玻片 | CS01-2450 100片/盒 | 盒 | 南通美韦德实验器材有限公司
76 | 根管充填及修复材料 | IRBPP 4610 U5-，修复膏 | 盒 | 创新生物陶瓷有限公司Innovative Bioceramix,Inc.
77 | 根管充填及修复材料 | IRSP 08 K1-1，封闭糊剂 | 盒 | 创新生物陶瓷有限公司Innovative Bioceramix,Inc.
78 | 根管润滑剂 | 5g/支 | 支 | 美国派丽登公司Pulpdent Corporation
79 | 骨科外固定夹板 | HF-JB-001A 前臂型 （木制型）M | 套 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
80 | 骨科外固定夹板 | HF-JB-003A 超肩外科颈夹板（木制）M | 套 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
81 | 骨科外固定支架系统 | 桥接式外固定支架-桥接式管针夹Ⅰ型；8＃ φ5×φ8 | 套 | 武汉迈瑞科技有限公司
82 | 骨蜡 | 2.5g/片 W810T | 片 | 强生国际欧洲物流中心Johnson & Johnson International c/o European Logistics Centre
83 | 骨牵引针 | Φ4.0*120mm 自攻自钻螺纹刃 | 枚 | 上海康定医疗器械有限公司
84 | 骨牵引针 | Φ3.0*100mm 自攻自钻螺纹刃 | 枚 | 上海康定医疗器械有限公司
85 | 光固化复合树脂Ceramic Restorative | 注射装3g、子弹装0.25g 色号：E3 | 支 | 登士柏德特瑞有限责任公司DENTSPLY DeTrey GmbH
86 | 硅胶引流管 | F12 NS型 脑式 | 根 | 如皋市恒康医疗器材有限公司
87 | 硅胶引流管 | 4.7mm(F14) NS型 脑式 | 根 | 如皋市恒康医疗器材有限公司
88 | 硅胶引流管 | F8 NS型 | 根 | 如皋市恒康医疗器材有限公司
89 | 硅胶引流管 | F10 NS型 | 根 | 如皋市恒康医疗器材有限公司
90 | 硅胶引流管 | 5.3mm(F16)XQ型 | 根 | 如皋市恒康医疗器材有限公司
91 | 硅胶引流管 | 7.3mm（F22） XQ型 | 根 | 如皋市恒康医疗器材有限公司
92 | 硅胶引流管 | 8.7mm（F26）XQ型 | 根 | 如皋市恒康医疗器材有限公司
93 | 含氯泡腾消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 | 茂名市消毒用品厂有限公司
94 | 后牙流动树脂 SDR Posterior Bulk Fill Flowable Base | 子弹装 0.25g/枚 15枚/包 | 包 | DENTSPLY Caulk登士柏酷科
95 | 化学换肤术护理包 | 40人份 | 人份 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
96 | 环氧乙烷气罐 | 4-100 12支/盒 | 支 | 3M公司
97 | 加长滤芯吸头 | 10ul/个 1000个/包 | 个 | 南通迈影医疗科技有限公司
98 | 结扎装置 | LOOP-30（荷包环） | 个 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司
99 | 金刚砂车针 | TC-11EF | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
100 | 金刚砂车针 | BR-31 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
101 | 金刚砂车针 | BR-40 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
102 | 金刚砂车针 | FO-25 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
103 | 金刚砂车针 | FO-41EF | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
104 | 金刚砂车针 | BC-31 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
105 | 金刚砂车针 | BR-45 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
106 | 金刚砂车针 | EX-21 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
107 | 金刚砂车针 | TC-11F | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
108 | 金刚砂车针 | EX-21EF | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
109 | 金刚砂车针 | BR-46 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
110 | 金刚砂车针 | BR-41 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
111 | 金刚砂车针 | FO-32 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
112 | 金刚砂车针 | FO-21F | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
113 | 金刚砂车针 | FO-21EF | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
114 | 金刚砂车针 | EX-18F | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
115 | 金刚砂车针 | BR-49 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
116 | 金刚砂车针 | SR-11 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
117 | 金刚砂车针 | SR-12 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
118 | 金刚砂车针 | TF-22 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
119 | 金刚砂车针 | TR-11 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
120 | 金刚砂车针 | TR-12 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
121 | 金刚砂车针 | TR-13 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
122 | 金刚砂车针 | TR-11F | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
123 | 金刚砂车针 | TR-13F | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
124 | 金刚砂车针 | WR-13 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
125 | 金刚砂车针 | FO-30F | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
126 | 金刚砂车针 | FO-22EF | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
127 | 金刚砂车针 | TF-13 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
128 | 金刚砂车针 | TF-11 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
129 | 金刚砂车针 | BR-S45 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
130 | 金刚砂车针 | BR-S46 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
131 | 金刚砂车针 | TR-24 | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
132 | 金刚砂车针 | FO-22F | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
133 | 金刚砂车针 | FO-30EF | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
134 | 金刚砂车针 | TR-11EF | 支 | 马尼株式会社MANI，INC.
135 | 颈椎固定器 | TL-R-CO-KT-F(可调式头颈胸固定器) | 套 | 德林义肢矫型康复器材（深圳）有限公司
136 | 颈椎固定器 | HF-JZ-007(颈椎固定带-牵引型） 成人 M | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
137 | 颈椎固定器 | HF-JZ-012 （分体颈托）成人M | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
138 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉液对装 | 盒 | 常熟尚齿齿科材料有限公司
139 | 聚酯泡沫敷料 | 粘性90613 | 片 | 3M德国公司3M Deutschland GmbH
140 | 聚酯泡沫敷料 | 粘性90611 | 片 | 3M德国公司3M Deutschland GmbH
141 | 抗HPV β-葡聚糖功能敷料 | 3g/支 | 支 | 吉林邦安宝医用设备有限公司
142 | 可控式吸痰管 | DRE-PE 4.67mm（14F）×300mm | 条 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司
143 | 可控式吸痰管 | F12 DRE-S | 条 | 宝鸡市德尔医疗器械有限公司
144 | 可控式吸痰管 | DREO-S 4.0mm(12F)×470mm | 条 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司
145 | 可控式吸痰管 | DRE-KM 18F 吸痰管海绵式 | 条 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司
146 | 可调式固定支具 | TL-S-TLSO-KT-O（可调式夹克背架） | 套 | 德林义肢矫型康复器材（深圳）有限公司
147 | 可调弯鞘 | SVA10F-550 | 条 | 先健科技（深圳）有限公司
148 | 可吸收性敷料（皮耐克） | PN-F40030 加强型3S号 | 片 | 郡是株式会社
149 | 可吸收硬脑（脊）膜补片 | ZY-8×10 | 片 | 烟台正海生物科技股 份有限公司
150 | 可意牌一次性标本袋 | 微号 9*6cm | 个 | 南京康煜医疗用品有限公司
151 | 口垫 | 牙垫（小） | 个 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司
152 | 口垫 | 牙垫（中） | 个 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司
153 | 口腔修复膜 | B型（平均厚度0.30-0.69mm），1.5cm*2cm | 片 | 烟台正海生物科技股 份有限公司
154 | 口腔修复膜（商品名：海奥） | B型（平均厚度0.30-0.69mm），2cm*2.5cm | 片 | 烟台正海生物科技股 份有限公司
155 | 朗索牌邻苯二甲醛消毒液 | 5L/瓶 | 瓶 | 杭州朗索医用消毒剂有限公司
156 | 泪液检测滤纸条 | 2条/袋10袋/盒 | 盒 | 天津晶明新技术开发有限公司
157 | 理疗电极片 | CM4040F | 片 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂
158 | 理疗用体表电极 | 矩形：50*50mm 插针式 | 片 | 广州穗海新峰医疗设备制造股份有限公司
159 | 理疗用体表电极 | 插针式 Φ40 40*40 黑色 | 片 | 广州穗海新峰医疗设备制造股份有限公司
160 | 理疗用体表电极 | 蝴蝶型 53*73 | 片 | 广州穗海新峰医疗设备制造股份有限公司
161 | 理疗用体表电极 | 插针式 Φ40 40*40 白色 | 片 | 广州穗海新峰医疗设备制造股份有限公司
162 | 利尔康牌白凡士林（医用） | 500ml/瓶 | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司
163 | 利康医用无菌擦手纸 | 200抽 /包225mm*230mm | 包 | 苏州洁蔓纸业有限公司
164 | 临时冠桥树脂 | 75g／盒，A2 | 支 | 德国沃柯有限公司VOCO GmbH
165 | 颅内压测量及引流针Probe | SND13.1.13XL/FV533P | 包 | 德国斯皮尔伯格医疗器械有限公司Spiegelberg(GmbH&Co.)KG
166 | 麻醉回路 | 504-005A 50480000 | 根 | 东莞永胜医疗制品有限公司
167 | 脉搏血氧传感器 | MAXNI | 个 | 柯惠有限责任公司Covidien llc
168 | 膜型血浆成分分离器 | EC-30W | 支 | 旭化成医疗株式会社旭化成メディカル株式会社
169 | 脑棉片 | I型 8cm×2.5cm | 片 | 河南飘安集团有限公司
170 | 镍钛合金牙弓丝 | SE02182502，镍钛卵圆型超弹方丝下颌，0.018*0.025 （10*1） | 袋 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
171 | 镍钛合金牙弓丝 | 镍钛卵圆形热激活圆丝 上颌 0.014inch 10支/盒 | 支 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
172 | 镍钛合金牙弓丝 | 镍钛卵圆形热激活圆丝 下颌 0.014inch 10支/盒 | 支 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
173 | 排龈线 | #000 | 盒 | UItradent Products. Inc
174 | 排龈线 | #00 | 瓶 | UItradent Products. Inc
175 | 排龈线 | #0 | 瓶 | UItradent Products. Inc
176 | 喷剂敷料 | I型 15ml | 瓶 | 湖南威克斯医疗科技有限公司
177 | 葡泰2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 60ml | 瓶 | 利康医药科技江苏有限公司
178 | 气管切开插管 | 双腔标准型SCW-7.5 | 个 | 深圳市益心达医学新技术有限公司
179 | 气管切开插管 | 双腔标准型SCW-8.0 | 个 | 深圳市益心达医学新技术有限公司
180 | 气管切开插管套件 | SCW-TRTP2 7.5# | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司
181 | 气管切开插管套件 | SCW-TRTP2 8.0# | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司
182 | 气管套管 | HKN 9 | 套 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司
183 | 器械保护套 | 14X200（腔镜套） | 个 | 广州市瑞春医疗器械有限公司
184 | 器械保护套 | 120X100（显微镜套） | 个 | 广州市瑞春医疗器械有限公司
185 | 器械保护套 | 14X50（B超套） | 个 | 广州市瑞春医疗器械有限公司
186 | 亲水性纤维敷料 | 10cm*10cm 66800560 | 片 | 英国施乐辉医疗器械有限公司Smith & Nephew Medical Ltd
187 | 氢氧化钙糊剂 | MULTI-cal，1.2ml／支 | 支 | 美国派丽登公司Pulpdent Corporation
188 | 热敏记录纸 | FQS210-2-140 210*140*200p | 本 | 上海光电医用电子仪器有限公司
189 | 热稀释导管包及压力监测套装 PiCCO Accessories | PV2014L16-A 4F 16cm | 支 | 浦讯医疗系统有限公司PULSION Medical Systems SE
190 | 软聚硅酮伤口接触层敷料 | 7.5*10cm 290710 | 片 | 瑞典墨尼克医疗用品有限公司Mlnlycke Health Care AB
191 | 舌侧扣 | 纽扣粘接型,凹底，9131-203 | 袋 | 浙江新亚医疗科技股份有限公司
192 | 射频热凝电极套管针RF Cannula | 22G*100*5 240102 | 支 | 英诺曼德医疗科技有限公司inomed Medizintechnik GmbH
193 | 射频热凝电极套管针RF Cannula | 20G*150*5 | 支 | 英诺曼德医疗科技有限公司inomed Medizintechnik GmbH
194 | 视频喉镜 | 一次性使用窥片 适用于VD0-100A 、VDO-100B；S3N | 片 | 上海景仁医疗科技有限公司
195 | 输液加压袋 | MX4705 500ml | 套 | Smiths Medical ASD,Inc美国史密斯
196 | 水胶体敷料 | 90022TCP ,10cmX10cm | 片 | 台湾明尼苏达矿业制造股份有限公司
197 | 丝绸布胶带 | 1.25cmX9.1m 1538-0（24卷/盒，10盒/件） | 卷 | 3M Deutschland Gmbh
198 | 锁式接骨器 | SW4W10-50 | 盒 | 宽岳新晟实医疗科技（上海）有限公司
199 | 钛合金螺钉 | 普通螺纹 MA02-2.0×8 | 枚 | 宁波慈北医疗器械有限公司
200 | 套扎器 | MBL-6-F | 套 | 威尔逊-库克医学公司Wilson-Cook Medical Incorporated
201 | 体表导管固定装置 | C0611 | 片 | 淄博创奇医疗用品有限公司
202 | 体表导管固定装置 | L0308 | 片 | 淄博创奇医疗用品有限公司
203 | 体表导管固定装置 | B0309 | 片 | 淄博创奇医疗用品有限公司
204 | 体外循环插管及穿刺附件HLS Cannulae and Percutaneous Insertion Kits | BE-PVL2155 | 套 | 迈柯唯心肺医疗有限责任公司MAQUET Cardiopulmonary GmbH
205 | 透明质酸修护贴敷料 | 25gx6贴 | 盒 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
206 | 万金牌透析机柠檬酸清洗消毒液 | 5L/桶 | 桶 | 北京万金兆元消毒技术有限公司
207 | 微波治疗仪-一次性水冷微波热凝消融针 | XR-A2015W | 根 | 南京长城医疗设备有限公司
208 | 微创扩张引流套件 | 6KQDSZ 2.6mm(F8)-6.0mm(F18) | 套 | 张家港市华美医疗器械有限公司
209 | 无菌敷贴 | C-020（10cm*25cm） | 片 | 浙江康力迪医疗用品有限公司
210 | 无菌敷贴 | C-016（8cm*9cm）1203 | 片 | 浙江康力迪医疗用品有限公司
211 | 物理抗菌喷雾敷料 | GJW-121 20ml | 盒 | 长春市经纬科技开发有限公司
212 | 吸唾管 | MONOART EM 15 SALIVA EJECTOR | 包 | EURONDA SPA优尔达股份有限公司
213 | 吸嘴 | 5.5*50（仿进口）200ul | 个 | 江苏康捷医疗器械有限公司
214 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩型号：1.0 | 支 | 法国RTD公司R.T.D
215 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩型号：1.2 | 支 | 法国RTD公司R.T.D
216 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩型号：1.4 | 支 | 法国RTD公司R.T.D
217 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩型号：1.6 | 支 | 法国RTD公司R.T.D
218 | 新洁尔灭消毒液 | 500ml/瓶 5% | 瓶 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司
219 | 血液过滤管路及附件 | Aqualine | 套 | 海默医疗股份有限公司HAEMOTRONIC S.p.A.
220 | 血液浓缩器Hemoconcentrator | DHF06 | 套 | 索林集团意大利有限责任公司Sorin Group Italia S.r.l.
221 | 压敏胶带 | 2.5CMX9.1M 1534-1 | 卷 | 3M德国公司 3M Deutschland GmbH
222 | 压敏胶带 | 1.25cmX9.1m 1534-0 | 卷 | 3M Health Care
223 | 牙胶尖 | 0.02锥度#20 | 盒 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司
224 | 牙科根管锉针 | C型锉21mm10# | 板 | VDW 有限公司 VDW GmbH
225 | 牙科根管锉针 | C型锉25mm8# | 板 | VDW 有限公司 VDW GmbH
226 | 牙科根管锉针 | C型锉21mm8# | 板 | VDW 有限公司 VDW GmbH
227 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02101512 K 锉 21mm 015 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
228 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02502012 K 锉 25mm 020 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
229 | 牙用锉 | M-Access Hedstroem File A16MA02501512 H 锉 25 mm 015 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
230 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02101012 K 锉 21 mm 010 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
231 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02500812 K 锉 25mm 008 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
232 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02100812 K 锉 21mm 008 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
233 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02102012 K 锉 21mm 020 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
234 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02501012 K 锉 25mm 010 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
235 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02100612 K 锉 21 mm 006 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
236 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02501512 K 锉 25mm 015 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
237 | 牙用锉 | M-Access Hedstroem File A16MA02102512 H锉 21mm 025 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
238 | 牙用锉 | 21mm#6 K锉 A12MA02100612 | 盒 | 迈菲牙科器械控股公司MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.
239 | 牙用锉 | 21mm#8 K锉 A12MA02100812 | 盒 | 迈菲牙科器械控股公司MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.
240 | 牙用锉 | 25mm#8 K锉 A12MA02500812 | 盒 | 迈菲牙科器械控股公司MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.
241 | 牙用锉 | 25mm#10 K锉 A12MA02501012 | 盒 | 迈菲牙科器械控股公司MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.
242 | 牙用锉 | 25mm#15 K锉 A12MA02501512 | 盒 | 迈菲牙科器械控股公司MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.
243 | 牙用锉 | M-Access Hedstroem File A16MA02502512 H锉 25mm 025 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
244 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02502512 K 锉 25mm 025 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
245 | 牙用锉 | M-Access K-File A12MA02102512 K 锉 21mm 025 | 板 | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L.迈菲牙科器械控股公司
246 | 液体敷料 | 28ml 3346E | 瓶 | 3M公司，3M医疗产品事业部3M Company, 3M Health Care
247 | 液体敷料 | 潜伏期松弛剂 30ml 产时型 | 瓶 | 青岛小豆丁医疗科技有限公司
248 | 液体敷料 | 助神安眠 30ml | 瓶 | 青岛小豆丁医疗科技有限公司
249 | 液体敷料 | 会阴水肿 30ml 产后型 | 瓶 | 青岛小豆丁医疗科技有限公司
250 | 液体敷料 | 母婴链接抚触油 30ml 产前型 | 瓶 | 青岛小豆丁医疗科技有限公司
251 | 液体敷料 | 孕期会阴养护 30ml 产前型 | 瓶 | 青岛小豆丁医疗科技有限公司
252 | 液体敷料 | 伤口愈合 30ml 产后型 | 瓶 | 青岛小豆丁医疗科技有限公司
253 | 液体敷料 | 30ml/瓶 | 瓶 | 湖北康晟医药有限公司
254 | 一次性传感器电极 | NICOM | 套 | 晨腾医疗设备公司Cheetah Medical (Israel) Ltd.
255 | 一次性等离子刀头 | RC407S | 把 | 江苏邦士医疗科技有限公司
256 | 一次性腹腔穿刺器 | TS05-D*2；TP05-D*1；TS10-C*2；TP10-C*1 VT00,A4-07 | 套 | 东莞麦可龙医疗科技有限公司
257 | 一次性腹腔穿刺器 | TS05-D*2；TP05-D*1 VT00,A1-02 | 套 | 东莞麦可龙医疗科技有限公司
258 | 一次性口腔器械盒 | KQ-8 | 个 | 石家庄瑞康医疗器械有限公司
259 | 一次性切口牵开固定器（套） | HK-170/180-170/100（B） | 个 | 北京航天卡迪技术开发研究所
260 | 一次性切口牵开固定器（套） | HK-80/90-80/100(B) | 个 | 北京航天卡迪技术开发研究所
261 | 一次性使用鼻氧管 | I型 双鼻型（大号 ）5米 | 条 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司
262 | 一次性使用标本杯 | 30ML 大便杯（手掀盖） | 个 | 江苏康健医疗用品有限公司
263 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml | 个 | 江苏瑞京科技发展有限公司
264 | 一次性使用动静脉留置针 | SP130-20-31(20G) | 支 | 日本东乡美德科技股份有限公司東鄉メディキット株式会社
265 | 一次性使用动静脉留置针 | SP130-22-25 (22G) | 支 | 日本东乡美德科技股份有限公司東鄉メディキット株式会社
266 | 一次性使用浮针 | 中号 | 支 | 南京派福医学科技有限公司
267 | 一次性使用负压引流护创材料(引流管套装) | VSD-B-1-5×5×1 | 套 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司
268 | 一次性使用负压引流器 | 白色 1000ml | 个 | 江苏通达医疗器械有限公司
269 | 一次性使用负压引流装置 | 3500ml 单引流瓶带架子 | 个 | 苏州新区华盛医疗器械有限公司
270 | 一次性使用腹腔穿刺包 | 16# | 包 | 佛山特种医用导管有限责任公司
271 | 一次性使用肝素帽 | A型 HC07 | 个 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司
272 | 一次性使用肛门镜 | 小号（B型） | 个 | 江苏华飞医疗科技有限公司
273 | 一次性使用肛门镜 | 中号(B型) | 个 | 江苏华飞医疗科技有限公司
274 | 一次性使用高频电刀笔 | JDB3008 | 支 | 常州市久成电子设备有限公司
275 | 一次性使用高频电刀笔 | JDB2108 (电刀笔刀头 100mm) | 支 | 常州市久成电子设备有限公司
276 | 一次性使用高频电刀笔 | YLDB-02-38 手控型 | 支 | 常州市延陵电子设备有限公司
277 | 一次性使用高频切开刀 | MK-T-1-195 | 把 | 南微医学科技股份有限公司
278 | 一次性使用给药喷头 | LTA-15 | 根 | 威海海格瑞医疗器械有限公司
279 | 一次性使用宫颈扩张用模具 | 3.5mm I型 | 支 | 江西诺德医疗器械有限公司
280 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 16# | 包 | 佛山特种医用导管有限责任公司
281 | 一次性使用呼吸回路和接头 | 成人波纹管回路 管路长度：1.6m 038-01-155CH1 | 套 | 富利凯医疗用品（东莞）有限公司
282 | 一次性使用集尿袋 | FY-N3-500 | 个 | 南京逢源医疗用品有限公司
283 | 一次性使用静脉采血针 | RQ/CXR 7#(0.7×25mm) LB 黑色 | 支 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司
284 | 一次性使用口腔涂药棒 | M6500SF/LK4000SF型，小号 | 筒 | 东莞立港医疗器材有限公司
285 | 一次性使用口腔涂药棒 | M6500F/LK4000F型，中号 | 筒 | 东莞立港医疗器材有限公司
286 | 一次性使用颅骨钻头 | HZ-Ⅲ 9*12 | 个 | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司
287 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S型（简配） | 包 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司
288 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E | 包 | 江西洪达医疗器械集团有限公司
289 | 一次性使用麻醉呼吸过滤器 | MHG-J | 个 | 山东振富医疗器械有限公司
290 | 一次性使用埋线针 | 0.7*60mm | 支 | 镇江高冠医疗器械有限公司
291 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 12Fr 重监护专用 | 根 | 博罗其乐康医疗用品有限公司
292 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5# 无粉麻面 | 副 | 江西洪达医疗器械集团有限公司
293 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# 无粉麻面 | 副 | 江西洪达医疗器械集团有限公司
294 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5#无粉麻面 | 副 | 江西洪达医疗器械集团有限公司
295 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8# 无粉麻面 | 副 | 江西洪达医疗器械集团有限公司
296 | 一次性使用气管插管导丝 | 10Fr B型 | 根 | 广州维力医疗器械股份有限公司
297 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | T型引流管天然乳胶材质 Fr20 | 根 | 南通安琪医疗用品有限公司
298 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | T型引流管天然乳胶材质 Fr22 | 根 | 南通安琪医疗用品有限公司
299 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | T型引流管天然乳胶材质 Fr24 | 根 | 南通安琪医疗用品有限公司
300 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | T型引流管天然乳胶材质 Fr18 | 根 | 南通安琪医疗用品有限公司
301 | 一次性使用三通旋塞 | ST01 B（不带延长管） | 个 | 杭州京泠医疗器械有限公司
302 | 一次性使用三通旋塞 | 2.6*100，ST02 三通（带输液管） | 个 | 杭州京泠医疗器械有限公司
303 | 一次性使用三通旋塞 | 2.6*500，ST02 三通（带输液管） | 个 | 杭州京泠医疗器械有限公司
304 | 一次性使用拭子 | 女用 1支／包，100支/袋，2000支/箱 | 支 | 扬州市吉康医疗器械有限公司
305 | 一次性使用手术刀片 | 11＃ | 片 | 杭州华威医疗用品有限公司
306 | 一次性使用输卵管导管 | 10支/盒 1.5 | 根 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司
307 | 一次性使用输尿管导管 | F3 | 支 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司
308 | 一次性使用输尿管导管 | F5 | 支 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司
309 | 一次性使用输尿管导管 | F6 | 支 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司
310 | 一次性使用输血器 带针 | II型 针0.9×28TWLB | 支 | 浙江康康医疗器械股份有限公司
311 | 一次性使用输血器 带针 | B型 0.9mm | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司
312 | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | FCY2B-200 | 支 | 常州市延陵电子设备有限公司
313 | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | FCY2B-230 | 支 | 常州市延陵电子设备有限公司
314 | 一次性使用塑料离心管 | 1.5ml 连盖离心管 | 支 | 浙江爱康医用塑料有限公司
315 | 一次性使用外科引流容器 | Fr14 手雷式 圆管200ml | 套 | 山东百多安医疗器械股份有限公司
316 | 一次性使用外科引流容器 | Fr16 手雷式 圆管 200ml | 套 | 山东百多安医疗器械股份有限公司
317 | 一次性使用胃镜咬口 | Ⅱ型 配带普通型 | 个 | 泰州市光源医疗器材厂
318 | 一次性使用无菌鼻镜 | 150*28mm（中号） | 支 | 来时路医用材料有限责任公司
319 | 一次性使用无菌冲洗针 | 0.45*16RW平头（直） | 支 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司
320 | 一次性使用无菌导尿包 | 10Fr 普通直型-女用 | 条 | 杭州博菲医疗器械有限公司
321 | 一次性使用无菌导尿包 | 10Fr 普通直型-男用 | 条 | 杭州博菲医疗器械有限公司
322 | 一次性使用无菌导尿管 | 18Fr（30ml） 双腔气囊标准型 | 根 | 湛江市事达实业有限公司
323 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 22F 三腔（带球囊） | 根 | 广东百合医疗科技股份有限公司
324 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 18Fr 三腔（带球囊） | 根 | 广东百合医疗科技股份有限公司
325 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 16Fr 三腔（带球囊） | 根 | 广东百合医疗科技股份有限公司
326 | 一次性使用无菌配药针 | 1.6*33TWXZ | 支 | 浙江灵洋医疗器械有限公司
327 | 一次性使用无菌手术包 | VI型 | 包 | 稳健医疗用品股份有限公司
328 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 16# | 包 | 佛山特种医用导管有限责任公司
329 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 7# | 包 | 佛山特种医用导管有限责任公司
330 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 9# | 包 | 佛山特种医用导管有限责任公司
331 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml u-40 类型7 0.33mm*13mmRWLB | 支 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司
332 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | SCW-CVCP-1单腔（8F） | 包 | 深圳市益心达医学新技术有限公司
333 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | SCW-CVCP-2双腔 12F*20cm | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司
334 | 一次性使用无菌注射针 | 0.5(0.5×60TWLB) 橙色 | 支 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司
335 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7(0.7*80TWLB) | 支 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司
336 | 一次性使用雾化吸入器 | BSZ-T II 吸嘴A型/一次加药10ml | 套 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司
337 | 一次性使用雾化吸入器 | BSZ-TⅡ吸嘴过滤型/一次加药8ml | 套 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司
338 | 一次性使用吸痰管 | 8F II型 | 支 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司
339 | 一次性使用吸痰管 | 12F II型 | 支 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司
340 | 一次性使用吸痰管 | 10F II型 | 支 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司
341 | 一次性使用铣刀 | HX-Ⅴ-Ⅴ 2*85 | 个 | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司
342 | 一次性使用铣刀 | HX-X-IX 3*85 | 个 | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司
343 | 一次性使用细胞刷 | MTN-XB-40/120-B | 把 | 南微医学科技股份有限公司
344 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 | 单腔型 | 个 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司
345 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | BS330 | 个 | 珠海健帆生物科技股份有限公司
346 | 一次性使用血液灌流器 | HA130 | 个 | 健帆生物科技集团股份有限公司
347 | 一次性使用血液灌流器 | HA330—II | 个 | 健帆生物科技集团股份有限公司
348 | 一次性使用血液灌流器 | KHA80 | 支 | 健帆生物科技集团股份有限公司
349 | 一次性使用血液回收耗材 | KY125/KY225 （双管部分） | 条 | 北京万东康源科技开发有限公司
350 | 一次性使用血液回收耗材 | KY225（血液回收装置部分） | 个 | 北京万东康源科技开发有限公司
351 | 一次性使用血液净化滤器 | M | 套 | 贝朗爱敦股份公司B.Braun Avitum AG
352 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路Prismaflex ST SETS | PRISMAFLEX ST100 SET | 套 | Gambro Industries
353 | 一次性使用延长管 | 压力型YC075(1500mm) | 根 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司
354 | 一次性使用延长管 | A201-B | 根 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司
355 | 一次性使用医用记号笔 | JHB-II 2 | 支 | 威海世创医疗科技有限公司
356 | 一次性使用胰岛素泵注射组件 | GKL-65B 输注管路 | 套 | 郑州瑞宇科技有限公司
357 | 一次性使用胰岛素笔配套用针 | 0.25*5mm/31G(7支\小盒) | 支 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司
358 | 一次性使用阴道电极 | MLD V1 | 个 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司
359 | 一次性使用引流袋 | 1500ml/1020 | 个 | 美昕医疗器械（昆山）有限公司
360 | 一次性使用引流管 | 蘑菇头型（HR-GL）中号 | 支 | 河南省恒日医疗器械有限公司
361 | 一次性使用引流装置 | DI型 ：6.0mm(Fr18) | 套 | 江苏伊凯医疗器械有限公司
362 | 一次性使用枕套 | 45*65 防水 | 条 | 广西柳州圣美康医疗器械有限公司
363 | 一次性使用中性电极板 | 双极 HPP221（儿童双级） | 片 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司
364 | 一次性使用贮血滤血器 | FCR-3000F型 | 个 | 宁波菲拉尔医疗用品有限公司
365 | 一次性使用子宫通液管 | II型4.0mm（F12） | 根 | 如皋市恒康医疗器材有限公司
366 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | BC306 | 把 | 江苏邦士医疗科技有限公司
367 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | BC403 | 把 | 江苏邦士医疗科技有限公司
368 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | BC304 | 把 | 江苏邦士医疗科技有限公司
369 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | BC402 | 把 | 江苏邦士医疗科技有限公司
370 | 一次性塑料试管 | 12*100 | 个 | 江苏康捷医疗器械有限公司
371 | 一次性痰杯 | 40ml | 个 | 江苏康捷医疗器械有限公司
372 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 5mm*2支，10mm*2支（A型套装） | 套 | 杭州康基医疗器械有限公司
373 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 5mm*2支，10mm*1支（B型套装） | 套 | 杭州康基医疗器械有限公司
374 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 5mm*1支（单支装） | 个 | 杭州康基医疗器械有限公司
375 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 10mm*1支（单支装） | 个 | 杭州康基医疗器械有限公司
376 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 12mm*1支（单支装） | 个 | 杭州康基医疗器械有限公司
377 | 一次性无菌留置引流导管 | 28FR OSK型 | 套 | 广州市凌捷医疗器械有限公司
378 | 一次性吸管（塑料） | 1ml | 支 | 江苏康捷医疗器械有限公司
379 | 一次性吸引灌流导管 | NX-YL-II | 套 | 诺信医学科技（山东）有限公司
380 | 一次性心电电极 | 2223CN 50片X20包X1箱 | 片 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司
381 | 一次性悬浮液管 | 1*2000 | 根 | bioMerieux，sa
382 | 一次性专用精子采样管 | 50支/盒 | 支 | MES Ltd
383 | 医疗器械强效多酶清洗剂 | 5L | 瓶 | 山东新华医疗器械股份有限公司
384 | 医用超声耦合剂 | DS-1型 250g | 瓶 | 上海钧康医用设备有限公司
385 | 医用超声耦合剂 | 250g／瓶 | 瓶 | 广州市一杰医药科技有限公司
386 | 医用干式胶片 | CT-18F 14*17 | 张 | 杭州梅清数码科技有限公司
387 | 医用高分子夹板 | 10.0cm*40cm，SF415 | 套 | 北京市津威康达医疗器械有限公司
388 | 医用高分子夹板 | 10cm*76cm，SF430 | 套 | 北京市津威康达医疗器械有限公司
389 | 医用高分子夹板 | 12.5cm*76cm，SF530 | 套 | 北京市津威康达医疗器械有限公司
390 | 医用高分子夹板 | 7.5cm*30cm，SF312 | 套 | 北京市津威康达医疗器械有限公司
391 | 医用灌注泵 | JRG-I 膨宫瓣膜 | 片 | 桐庐精锐医疗器械有限公司
392 | 医用级酒精 | 塑瓶500ml 95% | 瓶 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司
393 | 医用脉冲冲洗器 | WJ-06 | 套 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司
394 | 医用润滑液 | R-1型 20ml | 支 | 黑龙江省运加医疗科技有限公司
395 | 医用输液贴 | 70mm*35mm/20小包(5片装 | 贴 | 昆明双龙卫生材料有限公司
396 | 医用透明质酸钠凝胶 | 10mg/ml 5.0ml | 支 | 浙江景嘉医疗科技有限公司
397 | 医用透气胶带 | 6cm×6cm | 贴 | 山东宝方药业有限公司
398 | 医用透气胶带 | 10cm*12cm | 贴 | 山东圣恒生物科技有限公司
399 | 医用透气胶带 | 8cm*10cm | 贴 | 山东圣恒生物科技有限公司
400 | 医用外固定支具 | 成人L 左 HF-GDZJ-010A | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
401 | 医用外固定支具 | 成人M 左 HF-GDZJ-010A | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
402 | 医用外固定支具 | 成人 L 右 HF-GDZJ-010A | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
403 | 医用外固定支具 | 成人 M 右HF-GDZJ-010A | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
404 | 医用外固定支具 | HF-GDZJ-011A，成人M（左） | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
405 | 医用外固定支具 | HF-GDZJ-011A-前壁超关节支具-泡沫 成人M（右） | 个 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司
406 | 医用吸水纸 | 30*60CM | 张 | 山东新华医疗器械股份有限公司
407 | 医用吸水纸 | 40*45CM | 张 | 山东新华医疗器械股份有限公司
408 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | MMT-396A (输注管路长度110cm 针头9mm） | 支 | 优诺医疗股份有限公司Unomedical a/s
409 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 10袋/盒 1条/袋 | 盒 | 天津晶明新技术开发有限公司
410 | 游离牵引钩 | 通用型 | 袋 | 浙江新亚医疗科技股份有限公司
411 | 暂时充填材料 | 30g／瓶 | 瓶 | 东权国际有限公司
412 | 藻酸盐医用膜 | TBZ-01(敷贴型）10cm*10cm | 片 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司
413 | 造口袋 | 透明薄膜，大容量，预开孔10mm，最大剪，型号：05985 | 个 | 康乐保公司Coloplast A/S
414 | 造口护肤粉 | 1907 | 瓶 | 康乐保（中国）有限公司
415 | 造口护理用品附件 | 12030 Brava可塑贴环 | 个 | 康乐保公司 Coloplast A/S
416 | 粘性敷料 | 12.5cm*12.5cm 66800760 | 片 | 施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司
417 | 长效抗菌材料 | 40ml | 支 | 南京神奇科技开发有限公司
418 | 针电极 Needle Electrode | 50600-003 37*0.45mm（26G） | 支 | 欧洲泰诺有限公司Technomed Europe
419 | 正畸托槽 | 标准自锁 直丝弓托槽 | 副 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司
420 | 支持导管TrailBlazer Support Catheter | SC-018-150 | 个 | 医伟司安股份有限公司ev3, Inc.
421 | 直肠管 | 一次性洗肠透析管路 | 套 | 河北翔锐医疗器械有限公司
422 | 中性树胶 | 100g/瓶 | 瓶 | 国药集团化学试剂有限公司
423 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | IAB-S840C | 套 | 箭牌国际公司Arrow International,Inc.
424 | 自动弹力线痔疮套扎吻合器 | ZDFR-TZQ-05E-3 | 个 | 广州中达福瑞医疗科技有限公司
425 | 自粘弹力绷带 | 1581 25MMX4.5M 自粘 3MCOBAN绷带 | 卷 | 3M公司 3M Company
426 | 自粘弹力绷带 | 75MMX4.5M 自粘 1583 3MCOBAN绷带 | 卷 | 3M公司 3M Company
427 | 组合式多功能外固定支架-夹 | Φ5*Φ5 Ⅳ型 杆杆（管管）夹 | 个 | 上海康定医疗器械有限公司
428 | 组合式多功能外固定支架-夹 | Φ3*Φ5 Ⅳ型 针杆（管）夹 | 个 | 上海康定医疗器械有限公司