特殊医技楼项目工程检测服务需求方案

一、工程项目概况
1.项目名称：广西国际壮医医院特殊医技楼项目

2.建设单位：广西国际壮医医院

3.项目地址：广西南宁市五象新区秋月路8号，广西国际壮医医院院内与预留地（高压氧科前）

4.项目概况：

结构类型：框架结构（地下一层，地上四层）

建筑物抗震设防烈度：7度
建筑类型：民用建筑，公立医院，多层公共建筑
建筑规模：总建筑面积5228.35平方米（其中地上建筑面积4229.23平方米，地下面积999.12平方米，建筑高度18.4米
主要建设内容：主体工程，安装工程，精装修工程，防辐射工程，室外配套工程

总投资：4500.83万元，其中建安部分3734.089万元（暂定）
计划工期：15个月，开始日期以实际项目采购完成时间为准

项目特点、难点：地下室有两个直线加速器机房，涉及防辐射以及大体积混凝土浇筑

检测服务项目

按照初步设计方案图及参照2022年版《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（桂建检协[2022]13号），需对以下分项检测内容进行检测

	序号
	检测分类
	收费指导价

	1
	见证取样
	100130

	2
	建筑节能
	60250

	3
	主体结构检测
	189100

	4
	防雷、消防检测
	68748

	5
	建筑声学
	71900

	6
	桩基（地基）检测
	25000

	7
	室内环境、土壤氡检测
	71900

	8
	基坑监测
	793490

	9
	配电与照明
	119500


检测服务依据（包括但不限于）

	广西国际壮医院特殊医技楼项目检测涉及规范

	序号
	规范名称
	涉及检测项目

	1
	《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）
	基坑监测

	2
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
	见证取样、主体结构等多个方面

	3
	《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）
	钢筋保护层

	4
	《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）
	后锚固锚栓

	5
	《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）
	填充墙植筋

	6
	《绿色建筑检测技术标准》（DBJ/T45-037-2017）
	节能材料、声学、空气质量、照明与配电

	7
	JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》
	见证取样（见证取样类涉及规范较多，仅列举部分规范供做参考）

	8
	GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》
	

	9
	GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》
	

	10
	JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》
	

	11
	《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007
	

	12
	GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》
	

	13
	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》
	


报价方式及费用

报价方式：报价=检测费×投标折扣系数（报价应包含本项目全部应检项目及相应检测数量进行检测所产生的全部费用，检测内容中的折扣系数应统一。结合市场行情，工程检测服务费不高于97.50万元。报价内考虑其因按要求执行而导致费用追加的风险，招标人不再另行支付费用。）

实际检测费未达到中标价，根据已完成检测报告按实结算，实际检测费=项目实际检测数量×桂建检协[2022]13号文单价×中标折扣系数。
3.因设计变更导致的检测工程量增加，成交供应商应及时与采购人进行书面确认，若未经采购人书面确认，采购人将不予结算支付该增加的检测费。
五、资质要求

1.取得省级以上住房城乡建设主管部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次采购要求资质证书具有：综合资质或专项资质（见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑节能检测、、建筑幕墙检测、建筑物附属设备安装工程检测等）资质范围；

2.具备省级以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书，资质认定证书附表内容须满足采购范围的要求
