# 需求方案

## 一、工程项目概况

- 1.项目名称：明秀分院改造提升工程项目

- 2.建设单位：广西国际壮医医院

- 3.项目地址：广西国际壮医医院明秀分院院内

- 4.项目规模：本次改造总建筑面积15057.40㎡，涵盖4类建筑：门诊楼4001.2㎡、住院楼9105.1㎡、医技楼1273.50㎡、专家楼677.60㎡。初步设计方案总投资约10672.24万元，其中工程费用8863.21万元。

- 5.主要建设内容：老化病房改造提升，优化病区内部流线布局，提高空间使用效率，将四人间及以上病房改造成二人间或三人间。

- 6.配套设施改造

- 配套建设局部结构加固、更换洁净部分空调、厕所改造、无障碍设施改造、给排水、强、弱电线路改造、住院楼医用气体系统改造、加装电梯、更换外窗、外墙翻新等。

- 7.项目目标：通过改造提升完善明秀分院医疗服务功能，优化就医环境，满足区域群众医疗服务需求，符合公立医院建设相关标准要求。

## 二、服务范围、目标与依据

- （一）服务范围

- 为明秀分院改造提升工程项目提供全流程方案设计、初步设计及相关配套服务，涵盖现场调研、方案编制、优化调整、初步设计文件编制、概算编制、配合评审答疑、后续技术支持等全阶段工作，服务成果需满足主管部门审批及后续施工图设计的深度要求。

- （二）服务目标

- 1.设计成果符合国家、地方及医疗行业相关建设标准、设计规范要求，满足医院功能定位和实际运营需求；

- 2.方案设计通过相关主管部门评审，初步设计深度达到《建筑工程设计文件编制深度规定》要求；

- 3.设计概算严格控制在批复的项目总投资范围内；

- 4.设计阶段充分考虑施工可行性、运营经济性，最大程度降低后续施工难度和全生命周期成本。

- （三）服务依据（以最新为准）

- 1.《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方相关法律法规；

- 2.《综合医院建设标准》《医疗建筑设计规范》《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及行业现行最新标准、规范；

- 3.项目相关批复文件、建设单位提供的基础资料、现场踏勘调研信息；

- 4.国家、自治区关于公立医院改造提升的相关政策要求。

## 三、服务工作内容与要求

- （一）方案设计阶段

- 1.开展现场踏勘和需求调研，充分对接医院各科室使用需求，梳理现有建筑存在的问题，形成调研记录作为设计依据；

- 2.编制多版比选方案，涵盖总平面布局、功能分区、流线设计、建筑外观改造、配套系统升级等核心内容，提供效果图、方案说明等展示材料，配合建设单位完成内部方案比选和论证；

- 3.根据论证意见对方案进行优化调整，形成正式送审方案，配合建设单位完成主管部门方案评审，按评审意见完成方案修改完善，取得方案批复。

- （二）初步设计阶段（含概算编制）

- 1.在获批方案基础上开展初步设计工作，明确各专业设计内容、技术参数、材料选型要求，编制完整的初步设计文件，包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、医疗专项系统等全部专业内容；

- 2.严格按照批复投资编制初步设计概算，概算内容需完整、明细清晰，计价依据符合自治区相关定额及取费标准，附详细的计算说明；

- 3.配合建设单位完成初步设计及概算的专家评审工作，按评审意见完成修改调整，确保初步设计及概算通过主管部门批复。

- （三）后续服务要求

- 1.初步设计批复后，向施工图设计单位进行设计交底，解答相关技术问题，配合完成施工图设计衔接工作；

- 2.项目施工阶段如需对设计内容进行调整，配合提供相关技术支持，参与重大设计变更的论证工作；

- 3.按要求整理、移交全部设计成果文件，包括纸质版和电子版，确保文件完整、规范、可追溯。

## 四、报价方式及费用

- 1.费用测算依据：参照《工程勘察设计收费标准》及自治区相关设计服务收费规定测算。

- 3.报价方式：采用固定总价报价，报价包含完成全部服务内容的所有成本、税费等费用，除合同约定的重大调整外，不再另行增加费用。

- 4.支付方式：按合同约定分阶段支付，方案获批后支付30%，初步设计及概算获批后支付剩余70%。

## 五、资质要求

- 1.服务商须为具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照；

- 2.具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质，近3年有3项及以上公立医院改造或新建项目设计业绩，具有良好的市场信誉；

- 3.项目团队配置要求：项目负责人须具有一级注册建筑师资格，高级工程师职称，具有5年以上医疗建筑项目设计经验，近3年作为负责人承担过2项及以上同类医院项目设计工作；各专业设计人员须具备相应专业中级及以上职称，专业配置齐全，满足本项目设计需求；

- 4.具有完善的质量管理体系和内部管理制度，能够保障项目按时、高质量交付。